## Virtuves
Pasūtītājs: Liepājas Universitāte
Iepirkuma identifikācijas numurs: LiepU 2012/10
Objekta nosaukums: Telpu remontdarbi Liepājas Universitātes ēkās
Objekta adrese: Ganību iela 36/48, Liepāja
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBU APJOMU SARAKSTS Nr.11 Remontdarbi virtuves telpās (4 telpas) (Ganību iela 36/48)
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība c/h | Darba alga Ls | Materiāl iLs | Mehānismi Ls | Summa Ls
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1 | Griestu tīrīšana, gruntēšana | m² | 65 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Sienu tīrīšana, gruntēšana | m² | 140 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Sienu esošā apmetuma remonts | m² | 140 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Griestu sagatavošana, krāsošana | m² | 65 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Sienu sagatavošana, krāsošana | m² | 140 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Sienu flīzēšana virs darba virsmām | m² | 12 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Grīdas virsmas izlīdzināšana | m² | 65 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Esošo durvju restaurācija (krāsas noņemšana, špaktelēšana, gruntēšana, mazais remonts) | gab | 8 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Gaisa nosūces restītes nomaiņa | gab | 4 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Gaismeklis un vienkāršais slēdzis | komp | 8 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m³ | 3 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Linoleja seguma ierīkošana ar virsmas sagatavošanu | m² | 65 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Grīdlīstes | m | 72 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Jauno darba virsmu ierīkošana 2. un 3.stāvā | vieta | 2 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Izlietnes pārvietošana un pieslēgums ūdensvadam un kanalizācijai ( 2. un 3. stāvā) | gab | 4 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Kanalizācijas stāvvada nomaiņa | m | 18 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Karstā ūdens stāvvada nomaiņa | m | 25 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Aukstā ūdens stāvvada nomaiņa | m | 25 |  |  | 0 | Pasūtītāja materiāli |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOPĀ:
| Palīgdarbi un materiāli | %
KOPĀ:
| Materiālu sagāde un transports | %
| Virsizdevumi | %
KOPĀ:
| Planotā peļņa | %
| Sociālais nodoklis | %
PAVISAM KOPĀ: