Liepājas Universitāte

CENU APTAUJA

09.10.2012.

Pasūtītājs

Liepājas Universitāte, PVN reģ.Nr. Nr.90000036859, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Iepirkuma priekšmets

Preču iegāde atbilstoši preču aprakstam Liepājas Universitātes realizētā projekta „Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai” (Nr.2010/0301/2DP/2.1.1.1.0/10APIA/VIAA/151) vajadzībām.

Piedāvājumu iesniegšana

Sākot ar cenu aptaujas izziņošanas dienu, līdz 2012. gada 12. oktobrim plkst. 11.30 pa pastu vai piegādājot ar kurjeru, vai personīgi Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā, 1. stāvā, Saimniecības daļā, 120. kabinetā, darbdienās no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00).

Var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, vienā eksemplārā. Aploksnes līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu (ja tāds ir) un pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Piedāvājumu jāparaksta pretendentam (juridiskai personai pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai).

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

Notiks 2012. gada 12. oktobrī plkst. 11.30, LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 1. stāvā, Saimniecības daļā, 120. kabinetā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

pasūtījuma izpildes termiņš

Pretendentam jānodrošina iepirkuma priekšmeta piegāde līdz 2012. gada 19. oktobrim.

Pasūtītājs apmaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Samaksa par iepirkuma priekšmeta piegādi tiks veikta 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

Kontaktpersona

Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu - Liepājas Universitātes iepirkumu speciāliste Ieva Dzerkale. E-pasts: ieva.dzerkale@liepu.lv, tālrunis 634 25208.

Liepājas Universitāte

CENU APTAUJA

Preču apraksts un piedāvājuma forma

| Nr. p.k. | Preces apraksts | Tehniskais piedāvājums | Daudzums | Vienības cena bez PVN | Vienību cenu kopsumma bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akumulatora baterija Aizvietot SW1290 (12V9AH) Sunnyway Batteries, 12 Volt, 9 Amp SLA Battery vai uzstādīt ekvivalentas Garantijas laiks 1 gads |  | 8 gab. |  |  |
| 2. | Akumulatora baterija Aizvietot NT12-7.0 (12V, 7.0Ah) NEATA Super Energy, 12 Volt, 7 Amp Sealed Rechargeable Battery vai uzstādīt ekvivalentas Garantijas laiks 1 gads |  | 4 gab. |  |  |
| 3. | Akumulatora baterija Aizvietot PL7-12 (12V, 7.0Ah) PILOT Battery Co., LTD. 12 Volt, 7 Amp Sealed Rechargeable Battery vai uzstādīt ekvivalentas Garantijas laiks 1 gads |  | 8 gab. |  |  |
| 4. | Operatīvā atmiņa un tās uzstādīšana Atmiņas veids DDR-2 Moduļa veids DIMM Kopnes ātrums 800 MHz Kapacitāte 1 GB Kājiņas (adatiņas) 240 Parametri: Standard 128M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL6) Garantijas laiks 2 gadi |  | 8 gab. |  |  |
| 5 . | Barošanas bloks un tā uzstādīšana Barošanas bloka jauda 450W SATA Konektori 3 Barošanas bloka ventilātora izmērs 12 cm PFC Active Pamatplates spraudnis 20+4pin PATA spraudņi 2 FDD spraudņi 1 ATX12V versija 2.2 Platums 15 cm Augstums 8,6 cm Garums 14 cm Savienošanās 1 x 4-pin 12V-Connector (P4) Garantijas laiks 2 gadi |  | 8 gab. |  |  |
| 6. | Cietais disks un tā uzstādīšana Kapacitāte 500 GB RPM 7200 rpm CACHE 16 MB Meklēšanas ilgums 11/12ms (read/write) Ārējo datu pārsūtīšanas intensitāte 6 Gb/s Iekšējo datu pārsūtīšanas intensitāte 125MB/s FORM FACTOR (Hard discs) 3,5" Augstums 19,98 mm Savienojamība SATA3 (6Gb/s) Instalācijas veids iekšējais Izmēri (AxPxD) 1,99 x 10,16 x 14,69 cm Svars 415 g Garantijas laiks 2 gadi |  | 8 gab. |  |  |
| 7. | Cietais disks un tā uzstādīšana Kapacitāte 1 TB RPM 7200 rpm CACHE 64 MB Meklēšanas ilgums 8,5/9,5ms (read/write) Ārējo datu pārsūtīšanas intensitāte 6 Gb/s Iekšējo datu pārsūtīšanas intensitāte 156MB/s FORM FACTOR (Hard discs) 3,5" Augstums 20,17 mm Savienojamība SATA3 (6Gb/s) Instalācijas veids iekšējais Izmēri (AxPxD) 2,01 x 10,16 x 14,69 cm Svars 400 g Garantijas laiks 2 gadi |  | 1 gab. |  |  |
| 8. | Bezvadu pieejas punktu raidītājs / uztvērējs un tā uzstādīšana Iebūvētais procesors CPU: Atheros MIPS 24KC Procesora takts frekvence: 400 MHz Interfeiss: Ethernet/Wi-Fi LAN arhitektūra: 10Base-T/100Base-TX Portu daudzums: 1 Datu pārraides protokolu atbalsts: IEEE 802.11b/g/n Iekārtas pielietojums: Ārējai uzstādīšanai Tīkla/Transporta protokols: TCP/IP; QoS Datu pārsūtīšanas Bit Rate: 150 Mbps Frekvence: 2.4 GHz Max. raidīšanas attālums: 15 km Iekārtas papildinājumi: EU (CEE 7/16) versijas Power over Ethernet (PoE) POE-24-24W ar sazemējumu/ESD aizsardzību, power LED un attālināto pārstartēšanu Papildus nepieciešams universāls stiprinājuma komplekts pie sienas vai stieņa Antena: Iekšēja Amplification: 8 dBi Ethernet 10Base-T/100Base-TX Port daudzums: 1 Ethernet 10Base-T/100Base-TX Port konektora tips: RJ-45 Max. elektrības patēriņš: 5.5 W Izmēri dziļumā: 163 mm Izmēri augstumā: 80 mm Izmēri platumā: 31 mm Nominālais svars: 0,585 kg Max. darbība pie temperatūras: 75 °C Max. darbība pie mitruma: 95 % Min. darbība pie temperatūras: -30 °C Min. darbība pie mitruma: 5 % Garantijas laiks 2 gadi |  | 2 gab. |  |  |
| 9. | Sadales skapis un tā uzstādīšana Izmēri (AxPxD) 80x60x30 cm Metāla ar montāžas plati Putekļu un ūdens aizsardzība: IP66 Garantijas laiks 2 gadi |  | 1 gab. |  |  |
|  | Kopējā cena LVL (bez PVN) |  |
|  | PVN LVL 21% |  |
|  | Kopēja cena LVL (ar PVN) |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi uz iepirkuma priekšmeta piegādes vietu (Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja), garantijas apkalpošanu, preču uzstādīšanu (Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja) atbilstoši preču aprakstam.

_______________	 _________________	        _______________	_______________

Vārds, uzvārds	               Datums, vieta                                       Amats                                             Paraksts

# Text boxes

Piedāvājums cenu aptaujai

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja,

LV-3401, Latvija

(Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām!