APSTIPRINāts

ar Liepājas Universitātes Iepirkuma komisijas

2012. gada 5. jūlija sēdes lēmumu,

komisijas sēdes protokols Nr.1

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

___________________ I.Tumaščika

ATKLĀTA KONKURSA

„Datoru iekārtu un piederumu,

servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu,

datortīkla aprīkojuma iegāde,

datortehnikas noma“

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2012/9 eBig3

Liepāja 2012

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma procedūras veids

Atklāts konkurss (turpmāk tekstā - Konkurss), kas ir iepirkuma procedūra, kurā visi ieinteresētie piegādātāji ir tiesīgi iesniegt piedāvājumus. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā - PIL).

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LiepU 2012/9 eBig3

  - Pasūtītājs

Liepājas Universitāte (turpmāk tekstā - LiepU)

Adrese: Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401, Latvija

Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219

PVN reģ.Nr. Nr.90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta Nr.LV45TREL9150190000000

Tālrunis: 63423568

Fakss: 63424223

E-pasts: liepu@liepu.lv

Mājas lapas internetā adrese: www.liepu.lv

  - Konkursu rīko ar LiepU rektora 2012. gada 2. februāra rīkojumu Nr.08-v izveidotā Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija).

  - Kontaktpersonas

Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu - LiepU Iepirkumu speciāliste, Komisijas locekle Ieva Dzerkale.

E-pasts: ieva.dzerkale@liepu.lv, tālrunis 63425208.

Kontaktpersona, kura sniedz juridisko informāciju par iepirkumu un līgumu - LiepU juriskonsulte, Komisijas priekšsēdētāja Iveta Tumaščika.

E-pasts: iveta.tumascika@liepu.lv, tālrunis 63407759.

  - Piegādātājs

Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents

Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Konkursa dokumentu pieejamība, izsniegšana un papildu informācijas sniegšana

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem LiepU mājas lapas internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi”), tajā skaitā Konkursa nolikumam (turpmāk tekstā - Nolikums) un papildus nepieciešamajiem dokumentiem, papildus informācijai, informācijai par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citai informācijai, kas ir saistīta ar šo iepirkumu.

    - Sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi, ieinteresētais Piegādātājs ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas LiepU, Liepājā, Lielā ielā 14, 1. stāvā, Saimniecības daļā, 121. kabinetā.

    - Ja ieinteresētais Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Piegādātājam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ieinteresētajam Piegādātājam un Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“) sakarā ar šo iepirkumu.

    - Ja ienteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, un par Tehnisko specifikāciju, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šādi pieprasījumi jāiesniedz elektroniski, nosūtot jautājumu uz e-pastu: ieva.dzerkale@liepu.lv vai pa faksu 63424223, vai nosūtot vēstuli pa pastu uz Nolikuma 1.3. punktā norādīto adresi, adresējot Komisijas priekšsēdētājam.

    - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“), norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Pasūtītājs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus Nolikumā. Par šiem grozījumiem informācija tiek ievietota LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“), ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir jāseko līdzi veiktajiem Nolikuma grozījumiem un jāuzņemas pilna atbildība par informācijas iegūšanu, ja Pasūtītājs informāciju ir ievietojis LiepU mājas lapā internetā www.liepu.lv (sadaļa „Publiskie iepirkumi“) Nolikuma 1.8.7. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar Konkursa izziņošanas dienu, līdz 2012. gada 6. augustam plkst. 13.30

- pa pastu uz Nolikumā 1.3. punktā norādīto adresi, vai

- piegādājot ar kurjeru vai personīgi LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 1. stāvā,

Saimniecības daļā, 121. kabinetā, darbdienās no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00), pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00.

    - Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu Nolikumā 1.3. punktā norādītajā adresē un Nolikumā 1.9.1. punktā norādītajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, uzņemas Pretendents.

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam neatvērti.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.9.3. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2012. gada 6. augustā plkst. 13.30, LiepU, Lielā ielā 14, Liepājā, 1. stāvā, Saimniecības daļā, 121. kabinetā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

    - Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un Komisijas priekšsēdētājs nolasa piedāvājuma pamatdatus: piedāvājuma iesniegšanas laiks, Pretendenta nosaukums, piedāvātā kopējā cena LVL, neieskaitot PVN, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Komisija veic slēgtā sanāksmē.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājums Pretendentiem ir saistošs 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

    - Katrs Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.

    - Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām un jāietver cauršūtas un numurētas lapas (nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, vienā eksemplārā. Aploksnes līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar juridiskās personas zīmogu (ja tāds ir) un Pretendenta (juridiskām personām - amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

    - Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājumi jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājumu jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

    - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Liepājas Universitātes Iepirkumu komisijai Lielā ielā 14, Liepājā, LV-3401, līdz 2012. gada 6. augustam, plkst. 13.30, slēgtā, aizzīmogotā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda:

    - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kartība” prasībām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkums sastāv no 4 (četrām) daļām:

1. daļa - „Datoru iekārtas un piederumi“ LiepU studiju procesa nodrošinājumam.

2. daļa - „Tīmekļa serveris un tā uzstādīšanai nepieciešamās iekārtas“.

Iepirkums saskaņā ar LiepU realizēto projektu LLIII-183 „Synergetic approach with eLearning, TV and mobile technologies to promote new business developments (eBig3)”.

3. daļa - „Datortīkla aprīkojums“ LiepU vajadzībām.

4. daļa - „Datortehnikas noma uz 36 mēnešiem“.

Iepirkums saskaņā ar LiepU realizēto projektu „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē“ (vienošanās Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1./2./09/IPIA/VIAA/018)“.

    - CPV kods: „30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi“, „48825000-7 Tīmekļa serveri”.

    - Piedāvātā iepirkuma priekšmets nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

    - Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā vai pieejama, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.

    - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Līguma izpildes laiks, vieta, apmaksa

    - Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts piegādes līgums (1., 2., 3. daļa) un pakalpojumu līgums (4. daļa). Līguma termiņš ir līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

    - 1., 2., 3. daļā Pretendentam jānodrošina iepirkuma priekšmeta piegāde 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

    - 4. daļā Pretendentam jānodrošina datortehnikas noma no 2012. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. augustam (36 mēneši).

    - Pretendents ar savu transportu nodrošina preču piegādi uz Liepājas Universitāti, Lielā ielā 14, Liepājā, Latvijā.

    - Pasūtītājs apmaksu par iepirkuma veic bezskaidras naudas norēķinu veidā. Samaksa par iepirkuma priekšmetu piegādi (1., 2., 3. daļa) tiks veikta 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Samaksa par sniegto pakalpojumu (4. daļa) tiks veikta 1 (vienu) reizi mēnesī 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas. Pakalpojuma saņemšanas sākums tiek fiksēts pieņemšanas - nodošanas aktā. Pasūtītājs neveic apmaksu par laika periodu, kurā netiek saņemts pakalpojums.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:

    - Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi);

      - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši).

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

    - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

    - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

      - Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

      - personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās).

  - Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Konkursā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasīs 10 (desmit) darbdienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus (ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt zemāk minēto informāciju):

    - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrēta, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) - Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības Latvijā, kur Pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņas, kas izdotas ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms izziņas iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam un Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un ārvalstīs reģistrētai Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja tā reģistrēta ārvalstī vai ārvalstī ir tās pastāvīgā dzīvesvieta) - izziņa, ka attiecīgajā ārvalstī tai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

  - Nolikuma 3.2.1.-3.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam.

  - Lai izvērtētu vai Pretendents un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, vai vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts darba inspekcijai.

  - Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā neiesniedz Nolikuma 3.2.1. - 3.2.4. punktā norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

- Pretendentu kvalifikācija

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas veikt preču piegādi, sniegt pakalpojumu, slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības;

Pretendents var uzņemties piedāvātā iepirkuma priekšmeta garantijas saistības.

  - Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

    - Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un Personu, neattiecas PIL 39. panta pirmajā daļā noteiktie Pretendentu izslēgšanas noteikumi (pielikums Nr.1);

Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības (izziņa vai izdruka no datubāzēm);

Pretendenta apliecinājums vai cits dokuments, kas apliecina, ka Pretendents spējīgs uzņemties piedāvāto iepirkuma priekšmetu garantijas saistības (brīvā formā).

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 4.3.1. - 4.3.3. punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīta sabiedrības līguma kopija, kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu (apakšuzņēmēju) iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Personas, uz kuras iespējam Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija;

    - Personas apliecinājums, ka uz Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas PIL 39. pantā pirmajā daļā minētie noteikumi;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās kopija par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2), Nolikumā noteiktajām prasībām aizpildot Nolikuma pielikumu Nr.3 - Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma, norādot un iesniedzot:

    - Informāciju par piedāvātajām precēm - nosaukumus, daudzumu, aprakstus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Lai Pasūtītājam būtu iespējams pārbaudīt atbilstību Tehniskai specifikācijai, piedāvātai tehnikai obligāti jānorāda ražotājs un precīzs modeļa nosaukums un tā parametri;

    - Apliecinājumu par to, ka Pretendents piegādājot iepirkuma priekšmetus, iesniegs uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu valodā (pielikums Nr.3);

    - Aprakstu (brīvā formā) par iepirkuma priekšmeta garantijas apkalpošanas realizēšanu, reakcijas laikiem, lietotāja pamata apmācību veikšanu u.tml., saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās minēto informāciju;

    - Jebkādu citu informāciju, kuras norādīšana ir noteikta Tehniskajās specifikācijās un, kas apliecina Tehniskā piedāvājuma un tajā iekļauto iepirkuma priekšmetu atbilstību Tehniskās specifikācijas, Nolikuma un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (pielikums Nr.3) un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2), cenu norādot LVL, neieskaitot PVN.

  - Piedāvātajā  līgumcenā Pretendents iekļauj :

    - Piedāvāto iepirkuma priekšmetu vērtību;

    - Visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas;

    - Iepirkuma priekšmeta piegādi;

    - Iepirkuma priekšmeta garantijas apkalpošanas izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, lietotāja pamata apmācības izmaksas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

  - Pievienotās vērtības nodokli (PVN) Pretendents uzrāda pēc preču vērtības kopsummas. Pretendents PVN norāda atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Līgumcenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un nedrīkst tikt paaugstinātas visā līguma izpildes laikā.

- Piedāvājumu neizskatīšanas gadījumi

  - Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 1.10. punktā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājums iesniegts pēc Nolikuma 1.9.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

  - Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 1.11.1. punkta prasību.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 4. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4.2. punkta kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4.3. punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no Nolikuma 8.3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 8.3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Komisija veic slēgtā sēdē tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma 5. punkta un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņems veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

  - Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes Nolikuma prasībām, Komisija izvēlas Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana, līguma noslēgšana

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Komisija, lai pārliecinātos par Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību Nolikuma 3.1. punktā noteiktajām prasībām, pieprasa tam iesnieg izziņas vai apliecinājumus atbilstoši Nolikuma 3.2. punktā noteiktām prasībām un kārtībā, papildus no Valsts darba inspekcijas pieprasot izziņu atbilstoši Nolikuma 3.4. punktā noteiktām prasībām.

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts PIL 67. pantā noteiktajā kārtībā.

  - Komisija var pieņemt lēmumu izbeigt Konkursu neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

  - Komisija nodrošina iepirkumu procedūras izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi. Komisija pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Nolikumu.

  - Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

  - Komisijas tiesības:

    - Rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;

    - Pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

    - Pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - Izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

    - Izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasību līmenim;

    - Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents, kura piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iesniedz detalizētu paskaidrojumu par būtiskie piedāvājuma nosacījumiem;

    - Izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

    - Rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

    - Veikt citas darbības saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu;

    - Pasūtītājs patur sev tiesības pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Konkursa norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms līguma piešķiršanas,  ja tas nav pretrunā LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - Izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - Pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikuma un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

  - Pretendenta tiesības:

    - Nolikumā noteiktā termiņā pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu;

    - Pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu;

    - Iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši Pretendenta likumīgās tiesības un intereses;

    - Pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj LR spēkā esošo normatīvo aktu regulējums;

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

    - No Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa piedāvājuma izstrādei.

- Pielikumu saraksts

  - Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1 - Pieteikuma vēstules forma;

Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija;

Pielikums Nr.3 - Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

Pielikums Nr.4 - Iepirkuma līguma projekts 1., 2. un 3. daļai;

Pielikums Nr.5 - Iepirkuma līguma projekts 4. daļai.

Atklāta konkursa,

LiepU 2012/9 eBig3,

Nolikuma pielikums Nr.1

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Konkursa Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā (ja ir attiecināms).

Iepirkums: „Datoru iekārtu un piederumu, servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu, datortīkla aprīkojuma iegāde, datortehnikas noma”, iepirkuma identifikācijas numurs LiepU 2012/9 eBig3.

Kam:	Liepājas Universitātei

Iepirkumu komisija,

saskaņā ar Konkursa Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam veikt „Datoru iekārtu un piederumu, servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu, datortīkla aprīkojuma iegāde, datortehnikas noma”saskaņā ar Nolikuma prasībām par kopējo summu:

* Piedāvājuma kopējā summa (bez PVN ) Iepirkuma daļai Nr. <….. > LVL (cipariem) _________________ vārdos 														______	________ (LVL).

*izmantot tik reizes, par cik iepirkuma daļās iesniedz piedāvājumu

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: __________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:		__________________________________.

- Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> nav piemērojams kāds no Publisko iepirkumu likuma 39. pantā pirmajā daļā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

- Mēs piekrītam Konkursa Nolikumam un pievienotā līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā:

8.1. Pretendenta nosaukums: __________________________________________________

8.2. Reģistrēts: _____________________________________________________________

8.3. ar Nr. _________________________________________________________________

8.4. Adrese: _______________________________________________________________

8.6. Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats): ___________________________________

8.7. Tālrunis: ______________________________________________________________

8.8. Fakss: _________________________________________________________________

8.9. E-pasta adrese: __________________________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms): ___________________________

8.11. Banka: ________________________________________________________________

8.12. Kods: ________________________________________________________________

8.13. Konts: ________________________________________________________________

8.14. Tālrunis: ______________________________________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2012. gada

Z.V. (ja tāds ir)

Atklāta konkursa,

LiepU 2012/9 eBig3,

Nolikuma pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma daļa Nr. 1

„Datoru iekārtas un piederumi“

| Nr. p.k. | Preces apraksts (minimālās prasības) | Vienību daudzums, gab. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Komutators ar vadību (management) 16 porti Portu skaits ≥ 16, standarti IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1q, 802.1p; Backup Bandwidth ≥ 7.2Gbp, Packet Forwarding Rate ≥ 5.3Mpps, Buffer Size ≥ 2Mb, 16 10/100Mbps + 1 10/100/1000Mbps UTP/STP RJ45 porti ar auto-MDI/MDIX un 1 SFP paplašinājums ar Gigabit SFP. Korpuss – metāla, standarts 19” | 10 |
| 1.2. | Komutators ar vadību (management) 48 porti Portu skaits ≥ 48, standarti un protokoli IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1q, 802.1p; Backup Bandwidth ≥ 7.6Gbp, Packet Forwarding Rate ≥ 13.0Mpps, Buffer Size ≥ 7Mb, 48 10/100Mbps + 2 10/100/1000Mbps UTP/STP RJ45 porti ar auto-MDI/MDIX un 2 SFP paplašinājumi ar Gigabit SFP. Korpuss – metāla, standarts 19” | 5 |
| 1.3. | Cietais disks serveriem Pieslēgums - SATA3 ≥ 6Gb/s; Izmērs ≥ 500GB, kešatmiņas izmērs ≥ 64MB, MTBF stundas ≥ 1200000. Meklēšanas ilgums ≤ 8.5ms (R), ≤ 9.5ms (WR), iekšējā datu pārsūtīšanas intensitāte ≥ 150MB/s | 14 |
| 1.4. | Barošanas bloks Jauda ≥ 550W; ATX12V versija ≥ 2.3; ventilatora izmērs ≥ 14cm; pieslēgumi: min 1 x 24 Pin ATX, 1 x 4 Pin PIV, min 4 x Molex, min 1 x 6pin VGA, min 1 x 8 Pin EPS12V, min 6 X SATA, min 1 X FDD; +12V ≥ 50A; -12 ≥ 0.3A ; +5V ≥ 25A; +3.3V ≥ 25A; +5VSB ≥ 2.5A; efektivitāte >80%, Active PFC, AFC, OVP, OCP, OTP; MTBF ≥ 100000h; trokšnu līmenis pie max. noslodzes ≤ 24db | 10 |
| 1.5. | Akumulators APC-RBC2 Akumulators UPS APC-RBC2 | 11 |
| 1.6. | Akumulators APC-RBC5 Akumulators UPS APC-RBC5 | 10 |
| 1.7. | Konektors RJ-45 8pin, RJ45, 6.kategorija | 300 |
| 1.8. | Data ligzda RJ-45 8pin, RJ45, 6.kategorija | 100 |
| 1.9. | Kabelis UTP UTP, gaiši pelēks vai balts, vītais pāris – 4pair, 6.kategorija, 250Mhz, LSZH ekranējums, RoHS atbilstība, satīts rullī | 350 |
| 1.10. | Planšetdators Procesora kodolu skaits ≥ 2, procesora takts frekvence ≥ 1000Mhz, Ekrāna izmērs ≥ 9.7”; videoprocesora kodolu skaits ≥ 4; izšķirtspēja ekrānam ≥ 2048x1536; Fotokamera ≥ 5MP; UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); Atmiņa ≥ 64GB, Fotokamera 8MP; CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz); 4G LTE (700, 2100 MHz); 802.11 a/b/g/n Wi-Fi (802.11n tikai kā 2.4GHz); Bluetooth 4.0; GPS and GLONASS; sensori - Gyroscope, Accelerometer, Ambient light sensor; darba laiks no baterijas ≥ 10h; Svars ≤ 662 grami, pieļaujamais relatīvais mitrums: 5% līdz 95%; darbības režīms: 0° līdz 35° C; atveramie dokumentu tipi: .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel) | 3 |
| 1.11. | Klēpjdators 17” Procesors ar veiktspēju vismaz 3500 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis un frekvence, Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/; Procesora kodolu skaits ≥ 2, threads ≥ 4 ; procesora TDP ≤ 35W; Operatīvā atmiņa ≥ 8Gb DD3-1333; Pamatplate atbilstoši operatīvajai atmiņai un procesoram; Cietais disks ≥ 1000GB 7200rpm SATA ; Skaņas karte integrēta sistēmplatē; Videokarte integrēta, Videoprocesors ar veiktspēju vismaz 700 punkti pie testa Passmark Video Card Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā videoprocesora modelis, videoprocesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.videocardbenchmark.net/, vienlaicīgi spēj strādāt ar vismaz 2 displejiem, DVD+-RW iekārta 8X, Tīkla karte 1Gbit; WLAN – a/b/g/n; WebCam ≥ 1.3Mpix; USB ≥ 4; HDMI izeja; Bluetooth; Papildus optiskā pele; Displeja izmērs ≥ 17.3; maksimālā izšķirtspēja ≥ 1600x900; Papildus programatūra: Windows 7 HP 64bit, MS Office 2010 Pro Latvian, WinLogs vai ekvivalents. Svars ≤ 2.9kg. | 1 |
| 1.12. | Klēpjdators 15” Procesors ar veiktspēju vismaz 4000 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis un frekvence, Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/; Procesora kodolu skaits ≥ 2, threads ≥ 4 ; procesora TDP ≤ 35W; Operatīvā atmiņa ≥ 4Gb DD3-1333; Pamatplate atbilstoši operatīvajai atmiņai un procesoram; Cietais disks ≥ 500GB 7200rpm SATA ; Skaņas karte integrēta sistēmplatē; Videokarte integrēta, Videoprocesors ar veiktspēju vismaz 550 punkti pie testa Passmark Video Card Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā videoprocesora modelis, videoprocesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.videocardbenchmark.net/, vienlaicīgi spēj strādāt ar vismaz 2 displejiem, DVD+-RW iekārta 22X, Tīkla karte 1Gbit; WLAN – a/b/g/n; WebCam ≥ 2.0Mpix; USB3.0 ≥ 2; USB 2.0 ≥ 2; eSATA ≥ 1; HDMI izeja; Bluetooth 3.0; Klaviatūra ar apgaismojumu – backlit; Klaviatūra ūdens izturīga, Pirkstu nospiedumu lasītājs; Papildus optiskā pele; Displeja izmērs ≥ 15.6; maksimālā izšķirtspēja ≥ 1366x768; Papildus programatūra: Windows 7 PRO 64bit, MS Office 2010 Pro Latvian, WinLogs vai ekvivalents. Svars ≤ 2.5kg. | 14 |
| 1.13. | Klēpjdators 13” Procesors ar veiktspēju vismaz 2300 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis un frekvence, Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/; Procesora kodolu skaits ≥ 2, threads ≥ 4 ; procesora TDP ≤ 17W; Operatīvā atmiņa ≥ 4Gb DD3-1333; Pamatplate atbilstoši operatīvajai atmiņai un procesoram; Cietais disks ≥ 128GB SSD ; Skaņas karte integrēta sistēmplatē; Videokarte integrēta, Videoprocesors ar veiktspēju vismaz 200 punkti pie testa Passmark Video Card Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā videoprocesora modelis, videoprocesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.videocardbenchmark.net/, vienlaicīgi spēj strādāt ar vismaz 2 displejiem, Tīkla karte 1Gbit; WLAN – a/b/g/n; WebCam ≥ 1.3Mpix; USB3.0 ≥ 1; USB 2.0 ≥ 2; HDMI izeja; Bluetooth; Papildus optiskā pele; Displeja izmērs ≤ 13,3''; Displeja gaišims ≥ 300nit,, maksimālā izšķirtspēja ≥ 1366x786; Papildus programatūra: Windows 7 HP 64bit, MS Office 2010 Pro Latvian, WinLogs vai ekvivalents. Svars ≤ 1.45kg. | 1 |
| 1.14. | Stacionārs dators Procesors ar veiktspēju vismaz 5000 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/, Kodolu skaits ≥ 4, L3 kešatmiņa ≥ 6M; TDP ≤ 65W; Lithography ≤ 32 nm; Pamatplate: Atbilstoša procesoram un pārējām komponentēm; Micro iTX Form Factor (vai ekvivalents) – maksimālie izmēri 270 x 100 x 310 mm, min 2 X DDR3 1600Mhz; min 1 x PCI Express x16; min 2 x SATA 3Gb/s; min 2 X SATA 6Gb/s; min 1 X eSATA, min 4 x USB 3.0, min 2 x USB 2.0; min 1 x HDMI port; min 1 x DVI-D port; min 1 x display port, Operatīvā atmiņa ≥ 8Gb DD3-1600, Skaņas karte integrēta sistēmplatē; Videokarte integrēta, Videoprocesors ar veiktspēju vismaz 330 punkti pie testa Passmark Video Card Benchmark, Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā videoprocesora modelis, videoprocesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.videocardbenchmark.net/, vienlaicīgi spēj strādāt ar vismaz 2 displejiem, LAN kontrolieris 10/100/1000, Čipseta shēmu dzesēšana – pasīvā, bez ventalatoriem (fanless), Cietais disks ≥ 240GB SSD, cieta diska lasīšanas ātrums ≥ 500MB/s, cieta diska rakstīšanas ātrums ≥ 500MB/s, DVD+-RW iekārta 22X, barošanas bloks iebūvēts korpusā ar nominālo jaudu ≥ 200W. Klaviatūta USB slim-key, Pele USB; Papildus programatūra: Windows 7 PRO 64bit, MS Office 2010 Pro Latvian, WinLogs vai ekvivalents. | 1 |
| 1.15. | Monitors (komplektējas ar stacionāro datoru no pozīcijas 1.14.) Tehnoloģija LCD, apgaismojums LED, izmērs ≥ 23", ieejas - min 1 x D-SUB, min 2x HDMI, izšķirtspēja ≥ 1920 x 1080, reakcijas laiks ≤ 5ms, gaišums ≥ 250cd/m², skata leņķis ≥ 178°/178° pie CR ≥ 10, Statiskais kontrasts ≥ 1000 : 1, Iebūvēti skaļruņi, patēriņš ieslēgtam ≤ 25W, patēriņš stand by ≤ 0.5W, svars ≤ 2.9kg, ekrāna atiecība - 16:9 | 1 |
| 1.16. | Tastatūra Pieslēgums USB, Krāsa melna, kabeļa garums ≥ 185cm, soft-touch, Standarts - 104/105 taustiņi; Ultra low-profile | 30 |
| 1.17. | Pele Pieslēgums USB, krāsa melna, kabeļa garums ≥ 185cm, diode - lāzera, rullītis ar 3 dažādu režīmu nospiešanas iespēju | 40 |
| 1.18. | Akustiskās sistēmas Stereo, Skalŗuņu jauda RMS ≥ 1.2W, skaļuma regulētājs skaļruņa priekšpusē, barošana USB | 10 |
| 1.19. | Projektors 3D Gaismas jauda krāsām ≥ 2200 ANSI Lum, Gaismas jauda baltai krāsai ≥ 2200 ANSI Lum; Izšķirtspēja ≥ FHD 3D (1920 * 1080), Projekcijas tehnoloģija - 3LCD vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna; LCD paneļa izmērs ≥ 0.61”; 2D/3D frekvence ≥ 240HZ/480Hz Spuldzes jauda ≥ 230W UHE; Focus – motorizēts; Dzesēšanas sistēmas skaļums ne lielāks kā 24 db; Attāluma attiecība pret bildes platumu – 1-1.6:1; Kontrasts ≥ 40000:1; Pieslēgumi, iebūvēti projektorā - 1 x datora ieejas D-Sub15 pin, 2 x HDMI, 1 x video ieeja RCA, 1x Component, 2x audio ieeja 2RCA (L/R), 1 x datora izeja D-Sub 15 pin, 1 x audio izeja 2RCA (L/R), 1 x vadība RS-232C, 1 x USB, 1 x Kensington slot; Audio stereo skaļrunis iebūvēts projektorā - Jauda ne mazākā kā 10 W katram kanālam; Attēla trapeces korekcija - Vertikāli un horizontāli +/- 30 grādi; Ekrāna izmērs min ≤ 76.2cm / max ≥ 762cm, Projecēšanas attālums pie 254cm ekrāna min ≤ 2.95m / max ≥ 4.8m | 1 |
| 1.20. | Griestu stiprinājums projektoram Projektora stiprinājums – universāls, variējams garums no griestiem 8 – 98cm, paredzēts projektoriem līdz 10kg. Korpuss – metāla | 4 |
| 1.21. | Dokumentu kamera Vismaz 1,3 Megapikseļu attēlu iegūšanas sensors. Dokumentu kameras reālā izšķirtspēja – ne mazāk SXGA (1280x1024) ar XGA (1024x768) izšķirtspējas atbalstu. Kadru nolasīšanas frekvence – vismaz 30 kadri/sekundē. Optiskais palielinājums – vismaz 5,2 reizes. Digitālais palielinājums – vismaz 8 reizes. Dokumentu kameras izejas/ ieejas: •Analogais pieslēgums – Mini D-sub 15 –pin ne mazāk kā 1 gab. •Video - RCA ne mazāk kā 1 gab., S-Video, ne mazāk kā 1 gab. •Digitālais pieslēgums – DVI-D – ne mazāk kā 1 gab. •Datu savienojums – USB – ne mazāk kā 1 gab. Atmiņas kartes savietojamība – SD un SDHC atmiņas karte, ja kamerai ir iebūvēta atmiņa – tad vismaz 4 GB liela. Datu nesēja savietojamība – standarta USB zibatmiņa, atbalsts vismaz ar USB A spraudni. Dokumentu kameras svars - ne vairāk kā 3,5 kg. Dokumentu kameras funkcionālās prasības: 1.Automātiska/manuāla fokusēšana 2.Automātisks/manuāls baltās krāsas balanss 3.Pozitīvs/negatīvs pārveidošana 4.Krāsains/melnbalts attēls 5.Attēla pauze 6.Slaidrāde no atmiņas kartes 7.Attēla rotēšana 8.Dalītais ekrāns (statisks un „dzīvais” dzīvais attēls kopā) 9.Vismaz 4 lietotāju iestādījumu saglabāšana 10.Kustīga dokumentu kameras kāja, pieļauj attēla gūšanas lēcas pārvietošanu 11.Apgaismes spuldze Funkcionālās prasības programmatūrai: 12.Dokumentu kameras programmatūrai jābūt integrētai piedāvātās interaktīvās tāfeles programmatūrā. •Vadīt dokumentu kameru. •Rādīt dokumentu kameras dzīvo attēlu interaktīvās tāfeles programmatūras darba vidē. •Ienest attēlu no dokumentu kameras vēlākai izmantošanai. •Anotēt uz dokumentu kameras attēla ar interaktīvās tāfeles programmatūras vides rīkiem. Komplektācija – Strāvas adapteris, RGB kabelis, USB kabelis, programmatūra, analogais RGB kabelis. Dokumentu kameras uzstādīšana: ir jārealizē dokumentu kameras pieslēgums, lai bez kabeļu pārvienošanas būtu iespējams demonstrēt datora signālu, dokumentu kameras filmēto objektu signālu un veikt digitālo materiālu demonstrāciju no kamerā iebūvētās vai pievienotās atmiņu kartes. Lietotāja pamata apmācība Ir jāveic vismaz 1 (vienas) stundas lietotāja apmācība darbam ar dokumentu kameru. | 1 |
| 1.22. | Interaktīvā tāfele ar interaktīvo sistēmu Ļoti tuvas distances projektors ar iebūvētu interaktīvo funkciju un sienas stiprinājumu komplektā; Gaismas jauda ≥ 2500 ANSI Lum, Izšķirtspēja ≥ WXGA (1280 * 800), Projekcijas tehnoloģija - 3LCD vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna; LCD paneļa izmērs ≥ 0.59”; Projicēšanas veids - Platleņķa optiskā sistēma (ultimate short throw), kas spēj nodrošināt ne mazāka kā 80" (203.2 cm) pa diagonāli attēla (pie malu attiecības 16:10) projicēšanu uz tāfeles, projektoram esot ne vairāk kā 26cm attālumā no tāfeles virsmas plaknes; Spuldzes jauda ≥ 210W UHB; Focus – motorizēts; Dzesēšanas sistēmas skaļums ne lielāks kā 34 db (28 dB ekonomiskajā režīmā); Attāluma attiecība pret bildes platumu - 0,3:1; Kontrasts ≥ 2000:1; Pieslēgumi, iebūvēti projektorā - 2 x datora ieejas D-Sub15 pin, 1 x HDMI, 1 x video ieeja RCA, 1 x S-Video ieeja, 2 x audio ieejas Stereo mini Jack, 1 x audio ieeja 2RCA (L/R), 1 x Microphone Jack, 1 x datora izeja D-Sub 15 pin, 1 x audio izeja 2RCA (L/R) 1 x vadība RS-232C, 1 x tikla pieslēgums LAN (RJ-45), 1 x USB A, 1 x USB B, 1 x Kensington slot, 1 x Security bar; Audio skaļrunis iebūvēts projektorā - Jauda ne mazākā kā 10 W; Attēla trapeces korekcija - Vertikāli un horizontāli; HDTV signāla atbalsts 720p, 1080i, 1080p; Datora signāla atbalsts VGA, SVGA, XGA, XGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"; Spuldzes drošībās sistēma iebūvēta projektorā; Spuldzes nomaiņa no projektora korpusa virspuses; Patērējamā jauda, gaidīšanas režīmā ≤ 0,3 W; Gaisa filtra resurss ≥ 5000 h; Drošības funkcijas PIN Lock, Myscreen PIN lock, Keypad Lock, Transition Detector; Funkcijas - Attēla iesaldēšana, spuldzes ekonomiskais režīms, digitāla attēla paielināšana; Projekcijas režīmi - Blackboard, whiteboard, Day Time mode; Menu valoda Latviešu; Projektora apkope un lampu nomaiņa ir veicama bez projektora noņemšanas no stacionārā stiprinājuma; Projekcijas iespējas - Standarta, standarta spoguļa, griestu un griestu spoguļa, galda – projektors novietots vertikāli, svars ≤ 4.1kg; Tālvadības pults, strāvas, datora kabeļi, interaktīvs rakstāmais, interaktīvā programma, sienas stiprinājums projektoram; Drošības normām atbilstošs sienas stiprinājums ar projektora regulēšanas iespējām, visus signāla un elektriskās barošanas vadus var ievietot stiprinājuma kājas iekšpusē, tos pilnībā nosedzot, Regulējams garums no 40-80 cm; Interaktīvajam rakstāmajam ir viens barošanas elements un komplektā nāk vairāki nomaināmi uzgaļi. Tam ir 2 programmējamas pogas; Interaktīvās vides kalibrācija stacionārā instalācijā jāveic vienu reizi. Tā tiek saglabāta projektora atmiņā; Programmatūra ļauj izmantot standarta Windows vides aplikācijas – Word, Excel, PowerPoint un citas. Programmatūra nodrošina iespēju lietot vairākas darba lapas; rakstīt, dzēst un izcelt tekstu; variēt ar līniju biezumu un krāsām; iespēju pievienot un noņemt komentārus; iespēju izmantot ekrāna klaviatūru; iespēju uzturēt funkcijas „drag and drop”, „copy and paste”, kā arī hipersaišu lietošanu; iespēju veikt ekrānu/objektu apstrādi (izmēru, novietojuma, orientācijas maiņu) un saglabāšanu dažādos formātos; standarta grafisko formātu (JPG, GIF) importu, attēlu bibliotēkas lietošanu; Programmatūra nodrošina materiāla datorizētu sagatavošanu bez tiešas pieslēgšanās pie interaktīvās tāfeles. Rīkjoslā ir zīmēšanas, marķēšanas, koriģēšanas, teksta ievades un rediģēšanas interaktīvie rīki. Interaktīvās tāfeles rīki - transportieris, lineāls, cirkulis. Sienas tāfele - Balta, emaljēta, matēta, magnētiska virsma; Izmērs 121x201 cm, Šaurs metāla rāmis visapkārt tāfelei; Sienas stiprinājumi komplektā; Rakstīšanai ar tāfeles marķieriem, ekrāns projektoram, virsma interaktīvam rakstāmajam. Sienas pieslēguma panelis - Montējama sienas pieslēguma rozete kā virsapmetuma vai zemapmetuma; Pieslēguma vietas1 x VGA, D-Sub 15 pin, 1 x HDMI, 1 x Audio (Stereo Mini Jack), 1 x video (RCA), 1 x USB A, 1 x 220, Rozetes, stiprinājumu un nesošo virsmu materiāls – metāls; Augstas kvalitātes HDMI, VGA, RCA, Stereo, USB kabeļi – garums 5m; Apvalka diametrs - Antistatic-PVC 0000 x .38 inch; AWG – 28; Aizsardzības faktors ≥ 95%, konektoru materiāls – metāls. Uzstādīšana Tuvās distances interaktīva projektora montāža - Pie sienas tiek piestiprināta tāfele. Projektora sienas stiprinājums tiek piestiprināts pie sienas virs tāfeles. Projektors tiek piemontēts pie stiprinājuma. Pievienoti kabeļi – 220, VGA, HDMI, Video, Audio, USB. Jāieregulē projektora attēla izmērs, asums. Kabeļu montāža - VGA, HDMI, video, audio, USB un strāvas kabeļu izvilkšana pa kabeļu kanāliem vai aiz reģipša sienas, iekārtu savstarpēja savienošana. Sienas pieslēguma paneļa montāža - Jāpiemontē pie sienas, jāpievieno kabeļi. Lietotāja pamata apmācība Ir jāveic vismaz 1 (vienas) stundas lietotāja pamata apmācība darbam ar interaktīvo tāfeli ar interaktīvo sistēmu. | 2 |
| 1.23. | Balsošanas pults 24gab. + 2 + 2 Balsošanas pulšu skaits 24 gab. + 2 gab. galvenās pultis + 2 gab. uztvērēji; Bezvadu savienojums, izmantojot datoram pievienotu raidītāju - uztvērēju, Darbības rādiuss ≥ 75m;Balsošanas pults ekrāns - LCD ≥ 1,7” izšķirtspēja ≥128 x 160 , krāsas ≥ 65.000, Pogu skaits ≥ 21, Divvirzienu radio frekvence, Programatūra komplektā | 1 komplekts |
| 1.24. | Diktofons Ieraksta laiks ar iebūvēto atmiņu- LP ≥ 2043h; SP ≥ 1028h; HQ ≥ 522h; STHQ ≥ 261h; STXQ ≥132h, displeja izmērs ≥ 1.43” display, WMA/MP3, 1 x AAA Ni-MH lādējama baterija, jābūt iespējai to uzlādēt diktofonā, iespējamā papildus atmiņa microSD, ieraksta laiks no baterijas ≥ 27h, mikrofons iekšējais + ārējais | 5 |
| 1.25. | CD / DVD atskaņotājs Mikrosistēma ar DVD/ CD; Stereo, Jauda ≥ 25W uz katru kanālu, disku skaits: Viens DVD Audio/ Video DivX, Datu nesējs - DVD/ CD,USB; Audio formātu atbalsts - Audio CD, MP3, WMA; Video formātu atbalsts - DVD video, DivX, Mpeg1, Mpeg2, Radio uztvērējs - FM, Disku atskaņošanas režīmi: Leņķis, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, A-B atkārtošana, PBC, Vecāku kontrole; Ieejas - Line In, 3.5 mm, Izejas - AV, S-video, Komponents (Y/ Pb/ Pr), Pulkstenis, modinātājs; maksimālie izmēri 160 x 170 x 210 mm. | 1 |
| 1.26. | Mobilais telefons GSM: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); Atmiņa ≥ 16GB, Fotokamera ≥ 8MP; CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz); 802.11b/g/n Wi-Fi (802.11n tikai kā 2.4GHz); Bluetooth 4.0; Digital compass; GPS and GLONASS; Ekrāna izmērs ≥ 4.5”; ekrāna izšķirtspēja ≥ 960x640 punkti; kontrasts ≥ 800:1; gaišums 500 cd/m2; darba laiks no baterijas ≥ 200h; sensori - Three-axis gyro, Accelerometer, Proximity sensor, Ambient light sensor; Svars ≤ 140 grami, pieļaujamais relatīvais mitrums: 5% līdz 95%; darbības režīms: 0° līdz 35° C; atveramie dokumentu tipi: .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel) | 2 |
| 1.27. | Datorprogramma „Finale 2012” | 1 |
| 1.28. | Programatūra „ActivInspire Professional Edition” | 2 |
| 1.29. | Matrica CD Matrica CD, iepakojums spindle, ietilpība 700 MB | 90 |
| 1.30. | Matrica CD-RW Matrica CD-RW, iepakojums spindle, ietilpība 700 MB | 50 |
| 1.31. | Matrica DVD-R Matrica DVD-R, iepakojums spindle, ietilpība 4.7 GB | 55 |
| 1.32. | Matrica DVD-RW Matrica DVD-RW, iepakojums spindle, ietilpība 4.7 GB | 100 |
| 1.33. | Matrica DVD-DL Matrica DVD-DL, iepakojums spindle, ietilpība 8.5 GB | 100 |
|  | Prasības piegādātājam: Garantijas laiks no 1.1. līdz 1.33. pozīcijai ir 2 gadi; Cenā jāiekļauj preču piegādes izmaksas; Cenā jāiekļauj preču garantijas apkalpošanas izmaksas, uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai; Maksimālais reakcijas laiks uz izsaukumu, ja iegādātā iekārta nedarbojas, ir 24 (divdesmit četras) stundas. Iespējamais apsekošanas laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Ja iekārtas defektu nav iespējams novērst 3 (trīs) darbdienu laikā, pēc iekārtas lietotāja pieprasījuma iekārta uz remonta laiku tiek aizstāta ar līdzvērtīgu; Piegādātāja pienākums ir apmainīt preci, ja tiek atklāti defekti vai rūpnīcas brāķis. Prece piegādātājam jāapmaina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. |  |

Iepirkuma daļa Nr. 2

„Tīmekļa serveris un tā uzstādīšanai nepieciešamās iekārtas”

| Nr. p.k. | Preces apraksts (minimālās prasības) | Vienību daudzums, gab. |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Tīmekļa serveris Standarts – Modular standarta serveris Izmērs - 6U serveru plauktā montējams (rack mount) iebūvēta 2.5" dalīta cieto disku novietne. Serveris satur: 5 serveru sagataves (server blanks), 14 2.5” cieto disku novietnes (HDD carriers), Pamata un IO ventilatorus, 2 savstarpēji maināmus un aizvietojamus barošanas blokus, Serverī ieintegrētu 1 GbE centrmezglu (+ vienu brīvu vietu otram centrmezglam), 1 glabāšanas moduli ar akumulatora barošanu (+ vienu brīvu vietu otram blokam), 1 vadības moduli, Cieto disku vietas ≥ 14, no tām ātri maināmas (Hot Swap) cieto disku vietas ≥ 14, Barošanas bloku vietas ≥ 4 Barošanas bloku skaits = 2. Barošanas bloku jauda un tips ≥ 1000W (Redundant), ar ieejas spriegumu 110-240V Procesoru skaits = 4, Katrs procesors ar veiktspēju vismaz 6800 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ Kodolu skaits ≥ 4, L3 kešatmiņa ≥ 12M; TDP ≤ 80W; Lithogrāfija ≤ 32 nm; QPI ≥ 5.8 GT/s; Servera atmiņa DDR3 ≥ 48 GB ECC/REG ≥ 1333Mhz, X4 W/SEN 2.5” SAS cieto disku skaits = 6. Cieto disku tips – SAS, Disku ietilpība/apgriezieni/kešatmiņa/pieslēgums, katrs ≥ 300GB/≥10000rpm/≥32MB/SAS6.Gb/s, 2.5” SSD cieto disku skaits = 2. Cieto disku tips – SSD, Disku ietilpība, katrs ≥ 256GB., SSD kārtas ieraksta ātrums (SWS) ≥500 MB/s SSD kārtas lasīšanas ātrums (SRS) ≥ 500 B/s LAN – Serverī ieintegrētu 1 GbE centrmezgls ar vadības bloku. RAID līmeņi SAS - 0/1/1E/5/6/10/50, ar akumulatora barošanu pieslēgumi D-Sub ≥ 1, USB ≥ 4, RJ-45 serial Port A ≥ 1, RJ45 ≥ 12, ārējais SAS ≥ 4 Servera kopējais trokšņu līmenis ≤ 70dB | 1 |
| 2.2. | Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS) Tips - Smart UPS Aprīkots ar LCD ekrānu priekšējā panelī Izmērs/standarts – 2U Nominālais efekts ≥ 2200VA Nominālais efekts ≥ 1980W Pieslēgumi: IEC 320 C13 ≥ 8gab IEC 320 C19 ≥ 1gab IEC-320 C20 ≥ 1gab USB ≥ 1gab Darbības laiks strādājot no baterijas: 300W ≥ 60min 500W ≥ 35min 1000W ≥ 15min 1700W ≥ 7min Enerģijas patēriņš/efektivitāte 10% noslogojums ≥ 94 % efektivitāte 35% noslogojums ≥ 98 % efektivitāte 75% noslogojums ≥ 98.4 % efektivitāte 100% noslogojums ≥ 98.3 % efektivitāte Svars (netto) ne mazāks kā 42kg | 1 |
| 2.3. | Komutators 1 Gigabit datortīkla komutators Ethernet portu skaits: 24 Uzstādīšanas veids/izmērs: Rackmount 1U Atbalstītie standarti: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Datu pārraide: Full Duplex Papildu funkcijas: Web Interface, MAC address filtering Gigabit Ethernet tīkla kabelis CAT5e, 8P8C konektors, garums 1.5m, skaits 10 gab. | 1 |
| 2.4. | Komutācijas skapis grīdas/sienas 12U 19” Augstums - 12U Materiāls – galvanizēts metāls, malu biezums ≥ 1.5 mm Augstums (mm.): 600 Dziļums (mm.): 900 Platums (mm.): 600 Durvis: melni tonēta stikla, slēdzamas Barošana – 1U 6 pieslēgumi Ventilācija – 2x 90mm ventilatori ar filtru un termostatu, Katra ventilatora gaisa plūsma ≥ 30m3/h | 1 |
|  | Prasības piegādātājam: Garantijas laiks no 2.1. līdz 2.4. pozīcijai ir 2 gadi; Cenā jāiekļauj preču piegādes izmaksas, garantija, garantijas apkalpošanas izmaksas; Maksimālais reakcijas laiks uz izsaukumu, ja iegādātā iekārta nedarbojas, ir 24 (divdesmit četras) stundas. Iespējamais apsekošanas laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Ja iekārtas defektu nav iespējams novērst 3 (trīs) darbdienu laikā, pēc iekārtas lietotāja pieprasījuma iekārta uz remonta laiku tiek aizstāta ar līdzvērtīgu; Piegādātāja pienākums ir apmainīt preci, ja tiek atklāti defekti vai rūpnīcas brāķis. Prece piegādātājam jāapmaina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. |  |

Iepirkuma daļa Nr. 3

„Datortīkla aprīkojums”

| Nr. p.k. | Preces apraksts (minimālās prasības) | Vienību daudzums, gab. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Bezvadu piekļuves punkti b/g/n 300Mbps POE (Wireless access points) Pieslēgvieta Ethernet (Auto MDX, autosensing 10/100 Mbps). Jābūt Reset pogai. Divas iekšēji integrētas antenas (supports 2x2 MIMO with spatial diversity). WiFi standarti: 802.11 b/g/n 2,4Ghz. Iekārtai jānodrošina sekojošus bezvadu tīkla drošības standartus: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i. Apraides attālums ne mazāks kā 180m tiešajā redzamībā. Iepakojumā jābūt iekļautai sienas un iekaramo griestu montāžas komplektam. Iekārtām jāatbalsta ‘power save’ režīms. Iekārtai jānodrošina PPoE (Passive Power over Ethernet (12-24V)) barošanas veids. Komplektā jābūt programmatūrai, kura vizuāli nodrošina, visu AP punktu vadību un atrašanās vietu grafisku attēlošanu. | 16 |
| 3.2. | Komutators 16 pieslēgvietas (Gigabit Switch) Montāžas veids: ‘Rack-mountable - 1U’. Pieslēgvietas: 16 x 10/100/1000 Mbps RJ-45. Standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | 6 |
| 3.3. | Komutators 8 pieslēgvietas (Gigabit Switch) Pieslēgvietas: 8 x 10/100/1000 Mbps RJ-45. Standarti: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x | 6 |
| 3.4. | Cietais disks Ietilpība ne mazāk kā 500GB, apgriezieni ne mazāk kā 7200rpm, kešatmiņa ne mazāk kā 64MB; pieslēgums SATA3 6.0 Gb/s. | 5 |
|  | Prasības piegādātājam: Garantijas laiks 3.1., 3.2., 3.3. pozīcijai 2 gadi; Garantijas laiks 3.4. pozīcijai 1 gads; Cenā jāiekļauj preču piegādes izmaksas, garantijas apkalpošanas izmaksas; Piegādātāja pienākums ir apmainīt preci, ja tiek atklāti defekti vai rūpnīcas brāķis. Prece piegādātājam jāapmaina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. |  |

Iepirkuma daļa Nr. 4

„Datortehnikas noma uz 36 mēnešiem”

| Nr. p.k. | Preces apraksts (minimālās prasības) | Vienību daudzums, gab. |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Dators Procesors ar veiktspēju vismaz 6032 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. Pretendenta piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis un frekvence. Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ kodolu skaits ≥ 4, L3 kešatmiņa ≥ 6M. Sistēmplate min 2 X DDR3 1600Mhz; min 1 x PCI Express x8; min 6 x SATA 3Gb/s; 1 x SATA 6 Gb/s; min 6 x USB 2.0; min 2 x USB 3.0; min 1 x HDMI port. RAM 8GB DDR3-1600Mhz. HDD Ietilpība ≥ 500GB, apgriezieni ≥ 7200rpm, kešatmiņa ≥ 16MB; pieslēgums SATA3 6.0 Gb/s. Video karte integrēta. Tīkla karte integrēta uz sistēmplates GIGABIT ETHERNET. DVDRW SATA DVD+/-RW SuperMulti DL. Korpuss MIDI ATX melns. Barošanas bloks ar jaudu ≥ 500W, jānodrošina ‘active PFC’ režīms. Tastatūra, melna, PS2 vai USB Pele Optiskā, melna, PS2 vai USB. Monitors - LCD izmērs ≥ 23.5". Ieejas min 1 x VGA-SUB, 1x DVI-D, izšķirtspēja ≥ 1920 x 1080, reakcijas laiks GTG ≤ 5ms, gaišums ≥ 300cd/m², skata leņķis ≥ 170°/160°, statiskais kontrasts ≥ 1000:1, patēriņš ieslēgtam ≤ 49W, patēriņš stand by ≤ 1W, svars ≤ 4.9kg, ekrāna attiecība 16:9. Programmatūra - MS Windows 7 Professional LV 64Bit, Tildes WinLogs 2008. | 1 |
| 4.2. | Multifunkcionālā iekārta Dokumenta izmērs A4, drukas veids – krāsu lāzera, drukas izmēri 16K,A4,A5,B5,C5,DL,LETTER, drukas ātrums - ne mazāk kā 16 melnbaltas lapas minūtē, ne mazāk kā 4 krāsainas lapas minūtē, drukāšanas un kopēšanas izšķirtspēja ne mazāka kā 600x600dpi, FLATBED skeneris 216x297mm, skanēšanas izšķirtspēja ne mazāk kā 600dpi, USB 2.0 un RJ-45 savietojams, atmiņa ne mazāk kā 128Mb, standarta papīra padeves daudzums ne mazāk kā 150 lapas, izvades daudzums ne mazāk kā 100 lapas, noslodzes cikls ne mazāk kā 20000 lapas mēnesī. | 1 |
|  | Prasības piegādātājam: Garantijas laiks no 4.1. līdz 4.2. pozīcijai ir uz visu nomas periodu - 36 mēneši; Cenā jāiekļauj preču piegādes izmaksas, garantijas apkalpošanas izmaksas; Maksimālais reakcijas laiks uz izsaukumu, ja iegādātā iekārta nedarbojas, ir 24 (divdesmit četras) stundas. Iespējamais apsekošanas laiks darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00; Ja iekārtas defektu nav iespējams novērst 3 (trīs) darbdienu laikā, pēc iekārtas lietotāja pieprasījuma iekārta uz remonta laiku tiek aizstāta ar līdzvērtīgu; Piegādātāja pienākums ir apmainīt preci, ja tiek atklāti defekti vai rūpnīcas brāķis. Prece piegādātājam jāapmaina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. |  |

Atklāta konkursa,

LiepU 2012/9 eBig3,

Nolikuma pielikums Nr.3

Tehniskā un finanšu piedāvājuma formas

Iepirkuma daļa Nr. 1

„Datoru iekārtas un piederumi“

| Nr. | Prece | Tehniskais piedāvājums* | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | <nosaukums, modelis, ražotājs, u.tml.> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  |  |  |  |
| 1.13. |  |  |  |  |  |
| 1.14. |  |  |  |  |  |
| 1.15. |  |  |  |  |  |
| 1.16. |  |  |  |  |  |
| 1.17. |  |  |  |  |  |
| 1.18. |  |  |  |  |  |
| 1.19. |  |  |  |  |  |
| 1.20. |  |  |  |  |  |
| 1.21. |  |  |  |  |  |
| 1.22. |  |  |  |  |  |
| 1.23. |  |  |  |  |  |
| 1.24. |  |  |  |  |  |
| 1.25. |  |  |  |  |  |
| 1.26. |  |  |  |  |  |
| 1.27. |  |  |  |  |  |
| 1.28. |  |  |  |  |  |
| 1.29. |  |  |  |  |  |
| 1.30. |  |  |  |  |  |
| 1.31. |  |  |  |  |  |
| 1.32. |  |  |  |  |  |
| 1.33. |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena (bez PVN): | <...> |
| PVN: | <...> |
| Kopējā līgumsumma (ar PVN): | <...> |

*Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5.1. punkta un tehniskās specifikācijas prasībām, ietverot visu tehniskajās specifikācijās norādīto informāciju.

Piedāvātā cena (bez PVN ) vārdos 											_______ (LVL)

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) ka preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur iepirkuma priekšmeta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus;

3) ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes, garantijas apkalpošanu, uzstādīšanu un lietotāja pamata apmācību veikšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir)

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma daļa Nr. 2

„Tīmekļa serveris un tā uzstādīšanai nepieciešamās iekārtas“

| Nr. | Prece | Tehniskais piedāvājums* | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | <nosaukums, modelis, ražotājs u.tml.> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena (bez PVN): | <...> |
| PVN: | <...> |
| Kopējā līgumsumma (ar PVN): | <...> |

*Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5.1. punkta un tehniskās specifikācijas prasībām, ietverot visu tehniskajās specifikācijās norādīto informāciju.

Piedāvātā cena (bez PVN ) vārdos 											_______ (LVL)

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) ka preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur iepirkuma priekšmeta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus;

3) ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes, garantijas apkalpošanu.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir)

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma daļa Nr. 3

„Datortīkla aprīkojums”

| Nr. | Prece | Tehniskais piedāvājums* | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | <nosaukums, modelis, ražotājs u.tml.> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena (bez PVN): | <...> |
| PVN: | <...> |
| Kopējā līgumsumma (ar PVN): | <...> |

*Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5.1. punkta un tehniskās specifikācijas prasībām, ietverot visu tehniskajās specifikācijās norādīto informāciju.

Piedāvātā cena (bez PVN ) vārdos 											_______ (LVL)

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) ka preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur iepirkuma priekšmeta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus;

3) ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes, garantijas apkalpošanu.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir)

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Iepirkuma daļa Nr. 4

„Datortehnikas noma uz 36 mēnešiem”

| Nr. | Prece | Tehniskais piedāvājums* | Vienību skaits | Līgumcena mēnesī, Ls (bez PVN) | Līgumcena 36 mēnešos, Ls (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | <nosaukums, modelis, ražotājs u.tml.> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| 4.2. |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena (bez PVN) par 36 mēnešiem: | <...> |
| PVN par 36 mēnešiem: | <...> |
| Kopējā līgumsumma (ar PVN) par 36 mēnešiem: | <...> |

Datora cena Ls _______________________________________

Multifunkcionālās iekārtas cena Ls __________________________

*Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5.1. punkta un tehniskās specifikācijas prasībām, ietverot visu tehniskajās specifikācijās norādīto informāciju.

Piedāvātā cena (bez PVN ) vārdos 											_______ (LVL)

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) ka preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur iepirkuma priekšmeta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus;

3) ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes, garantijas apkalpošanu.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir)

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Atklāta konkursa,

LiepU 2012/9 eBig3,

Nolikuma pielikums Nr.4

Iepirkuma līgums

projekts 1., 2. un 3. daļai

PREČU PIEGĀDES LĪGUMS

| Liepājā | 2012. gada ……………….. |
| --- | --- |

Liepājas Universitāte (reģ. Nr.90000036859), kuras vārdā rīkojas tās rektors Jānis Rimšāns, - turpmāk līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA …………………, kuras vārdā rīkojas valdes loceklis …………………… - turpmāk līguma tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šo līgumu saskaņā ar atklātā konkursa „Datoru iekārtu un piederumu, servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu, datortīkla aprīkojuma iegāde, datortehnikas noma” (identifikācijas Nr. LiepU 2012/9 eBig3) rezultātiem, ar saistošo spēku Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, par sekojošo (turpmāk tekstā - līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs piegādā un uzstāda:

……………………………………… (iepirkuma 1. daļa);

atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un šī līguma pielikumiem (turpmāk tekstā - Prece).

  - Pasūtītājs organizē iepirkumu saskaņā ar atklātā konkursa „Datoru iekārtu un piederumu, servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu, datortīkla aprīkojuma iegāde, datortehnikas noma” (identifikācijas Nr. LiepU 2012/9 eBig3) noteikumiem, atbilstoši projekta ………………………………. noteikumiem.

  - Šī līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir Tehniskais un finanšu piedāvājums (pielikums).

- PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI

  - Prece jāpiegādā (jāuzstāda, jāsniedz lietotāja pamatapmācība) 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā no līguma parakstīšanas brīža Lielā ielā 14, Liepājā.

  - Preci Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotas personas.

  - Ja Izpildītājs nav piegādājis Preces, kas norādītas pielikumā, pilnā apjomā, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi netiek novērsti vai pieņemt Preces daļu, kas atbilst pielikumā norādītajai.

  - Ja Izpildītāja piegādātās Preces parametri neatbilst specifikācijā norādītājiem parametriem, Pasūtītājs neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu, Pasūtītājs to dara zināmu Izpildītājam un Izpildītājs veic Preces apmaiņu atbilstoši specifikācijā norādītajam.

  - Preces piegādē uz šajā līgumā norādīto vietu Izpildītājam ir tiesības izmantot trešo personu sniegtos pakalpojumus, uzņemoties risku par visiem iespējamajiem zaudējumiem līdz pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdim.

- PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

  - Pirkuma kopējā līgumsumma par Preces piegādi ar PVN ir  LVL …………..

(………………….), tai skaitā PVN 21% – LVL ………….. (…………………………………..).

  - Pirkuma cenas paaugstinājums nav pieļaujams. Preču cenā ir iekļautas preces izmaksas, visi nodokļi, nodevas, preces piegādes, (uzstādīšanas izmaksas un lietotāja pamata apmācības izmaksas).

  - Norēķinu par Preces piegādi Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas līguma 3.1.punktā minētās kopējās līgumsummas apmērā.

  - Maksājumi tiek veikti ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu.

  - Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad Izpildītāja bankas kontā tiek ieskaitīta atbilstošā summa.

- GARANTIJA

  - Precei tiek noteikta garantija, kas norādīta Tehniskajā specifikācijā, skaitot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas apkalpošana attiecas tikai uz garantijas gadījumiem. Garantijas termiņš tiek noteikts pie noteikuma, ka Pasūtītājs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus, kurus noteicis izgatavotājs un Preces tehnisko apkalpošanu un remontu veic Izpildītāja speciālisti vai Pasūtītāja darbinieki ar atbilstošām zināšanām, ja šāda vienošanās ir notikusi.

  - Izpildītājs garantē, ka pārdotā Prece ir jauna.

  - Izpildītājam Preces bojājuma vai nefunkcionēšanas gadījumā garantijas perioda laikā jānodrošina tehniskā dienesta ierašanās Lielā ielā 14, Liepājā, lai konstatētu bojājumus. Maksimālās reakcijas laiks uz izsaukumu, ja iegādātā Prece nedarbojas, ir 24 (divdesmit četras) stundas.

  - Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu.

  - Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas  izdevumus sedz Izpildītājs.

  - Ja iegādātās Preces defektus nav iespējams novērst 3 (trīs) darbdienu laikā, pēc Preces lietotāja pieprasījuma Prece uz remonta laiku tiek aizstāta ar līdzvērtīgu.

  - Piegādātāja pienākums ir apmainīt preci, ja tiek atklāti defekti vai rūpnīcas brāķis. Prece piegādātājam jāapmaina 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

  - Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies nepareizas ekspluatācijas vai vandālisma rezultātā. Izpildītājs neatbild par Preces darbības traucējumiem, kam cēlonis ir elektrotīkla traucējumi un bojājumi.

- ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIENĀKUMS

  - Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Puse nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, ja pati varēja zaudējumus novērst, ievērojot pienācīgu rūpību.

  - Zaudējumu atlīdzība un līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no līgumsaistību pienācīgas izpildes.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, kā militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai dara to izpildīšanu neiespējamu.

  - Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildi 5 (piecu) dienu laikā, ja vien tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos, vienlaicīgi iesniedzot otrai Pusei kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un izbeigšanos.

  - Gadījumā, ja līguma izpildīšana aizkavēta nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājam ir tiesības līgumu izbeigt, par to informējot Izpildītāju.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par šā līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

  - Ja Izpildītājs līguma 2.1.punktā norādītajā termiņā piegādā nepilnu skaitu Preces vienību un/vai Tehniskajai specifikācijai neatbilstošu Preci, vai vispār nepiegādā Preci norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0,1% atbilstoši Preces cenai, kas norādīta Pielikumā par katru kavējuma dienu.

- STRĪDU IZSKATĪŠANA

  - Visus strīdus un domstarpības par šī līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina savstarpējo pārrunu ceļā.

  - Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to rašanās sākuma, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.

  - Grozījumi un papildinājumi nav izdarāmi attiecībā uz līguma būtiskām sastāvdaļām (līguma priekšmets, summa), kā arī Tehniskajā specifikācijā norādītā informācija un piegādes termiņi. Pārējos gadījumos līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Pēc parakstīšanas tie kļūst par neatņemamām šī līguma sastāvdaļām.

  - Līguma izbeigšana iespējama tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc Pušu vienošanās.

  - Pasūtītājs vienpusēji ir tiesīgs lauzt līgumu, ja Preču piegāde kavējas vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām pēc šajā Līgumā 2.1.punktā norādītā termiņa beigām.

- PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

  - Pasūtītāja kontaktpersona ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir LiepU juriskonsulte Iveta Tumaščika, tālrunis 63407759, fakss 63424223.

  - Izpildītāja kontaktpersona ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir ………………, tālr. ………….., fakss  …

  - Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

  - Pasūtītājs pilnvaro LiepU Informācijas tehnoloģiju servisa laboratorijas vecāko datortīklu administratoru  Kasparu Lauri parakstīt preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Izpildītājs pilnvaro ………………………………. parakstīt preču pieņemšanas-nodošanas aktu.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens līguma eksemplārs.

  - Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kas tai kļuvusi zināma saistībā ar šī līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:                                                                      Izpildītājs:

| Liepājas Universitāte | SIA “…………….” |
| --- | --- |
| Reģ. Nr 90000036859 | …………………. |
| Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, Latvija | ………………………. LV-3401, Latvija |
| Valsts kase, kods TRELLV22 | Banka …………………. |
| Konts: LV45TREL9150190000000 | Konts: ……………… |
| Tālr. 63423568, fakss 63424223 | Tālr. ……………, fakss …………….. |
| E-pasts: liepu@liepu.lv Rektors ___________________________________ | E-pasts: …………………….. Valdes loceklis _____________________________________ |
| J.Rimšāns | …………………………… |

Pielikums Nr. 1

…………...2012. līgumam starp Liepājas Universitāti un

SIA „………………….”

Tehniskais un finanšu piedāvājums

Iepirkuma daļa Nr. 1

„............................“

| Nr. | Prece | Tehniskais piedāvājums* | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | <nosaukums, modelis, ražotājs, u.tml.> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |

Piedāvātā cena (bez PVN ) vārdos 											_______ (LVL)

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

2) ka preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur iepirkuma priekšmeta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus;

3) ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes, garantijas apkalpošanu, uzstādīšanas izmaksām un lietotāja pamata apmācības izmaksām atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir)

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

Atklāta konkursa,

LiepU 2012/9 eBig3,

Nolikuma pielikums Nr.5

Iepirkuma līgums

projekts 4. daļai

PAR DATORTEHNIKAS IZNOMĀŠANU

Liepājā	     2012.gada ……………..

Liepājas Universitāte, rektora Jāņa Rimšana personā, turpmāk tekstā saukta NOMNIEKS, no vienas puses un

SIA “………………”, kas darbojas uz Statūtu pamata, reģistrētiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr…………………, turpmāk tekstā saukta IZNOMĀTĀJS, tās valdes locekļa ………………… personā, no otras puses, abas kopā sauktas Puses un katra atsevišķi Puse.

Pamatojoties uz  iepirkuma LiepU Nr. 2012/9 eBig3 rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par sekojošo.

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.	Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā:

datoru …………… ar programmu nodrošinājumu un multifunkcionālo iekārtu……… turpmāk tekstā Datorkomplekts, kuri ir tehniskā kārtībā un atbilst Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1) nosacījumiem.

1.2.	Iznomātāja īpašuma tiesības uz Datorkomplektu saglabājas visu līguma darbības laiku.

1.3.	Datorkomplekts tiek nodots Nomniekam atlīdzības lietošanai Liepājas Universitātes realizētā projekta „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē" (vienošanās Nr. 2009/0127/1DP/1.1.2.1./2./09/IPIA/VIAA/018)“ administrēšanas nodrošināšanai. Datoru komplektu lietošana citiem mērķiem iespējama tikai ar Iznomātāja rakstveida piekrišanu.

1.4. Piegādātājs sniedz Pasūtītājam tādus ar Datorkomplektu saistītos pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumā vai pievienotajā Tehniskajā specifikācijā. Šādi papildus pakalpojumi var būt Datorkomplekta piegāde, uzstādīšana, regulāras tehniskās pārbaudes un/vai apkopes, remonts, tai skaitā bojāta Datorkomplekta vai atsevišķu komponenšu nomaiņa ar līdzvērtīgu u.tml.

1.5. Datorkomplekts tiek iznomāts uz laiku līdz 2015.gada 31.augustam.

2. DATORKOMPLEKTA SAŅEMŠANA, NODOŠANA, EKSPLUATĀCIJA,

GARANTIJAS SAISTĪBAS

- Iznomātājs nodod Datorkomplektu Nomniekam līdz 2012.gada 1.septembrim.

- Nomnieks atdod Datoru komplektus Iznomātājam divu darba dienu laikā no Līguma termiņa izbeigšanās.

- Nomnieks atdod Datorkomplektu Iznomātājam tehniskā kārtībā turpmākai ekspluatācijai  pilnā komplektācijā, kāda tā ir bijusi lietošanas sākumā, pieļaujot dabisko nolietojumu.

2.2.3.	Datorkomplekta bojājuma gadījumā Iznomātājs veic Datorkomplekta salabošanu 3 darba dienas laikā, ja  tas nav iespējams, 5 darba dienu laikā nomainīt pret jaunu, ekvivalentu Datorkomplektu atbilstoši tehniskās specifikācijas noteikumiem.

- Datorkomplektu pieņemšana un nodošana tiek noformēta ar attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru puses paraksta, un tas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.1).

- Datoru komplektu nodošana un pieņemšana notiek pēc adreses: Lielā iela 14, Liepāja.

- Iznomātājs garantē, ka iznomātais Datorkomplekts ir jauns, nelietots, ir Tehniskajā specifikācijā norādītais modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem. Tāpat Iznomātājs garantē, ka Datorkomplektam nav un ekspluatācijas laikā neradīsies defekti to konstrukcijas, materiālu, izgatavošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, izņemot, ja Nomnieks veic Datorkomplekta ekspluatāciju neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām.

- Datorkomplekta garantija ir spēkā no tā nodošanas Pasūtītājam līdz 2015.gada 31.augustam.

- Gadījumā, ja Nomnieks iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Datorkomplektā vai jebkurā tā daļā, Nomnieks par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Iznomātāju vai citus ekspertus vai speciālistus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Nomnieks nosūta rakstisku paziņojumu Iznomātājam.

- Iznomātājs apņemas bez maksas veikt bojātā vai neatbilstošā Datorkomplekta remontu vai nomaiņu atbilstoši Iepirkuma nolikuma nosacījumiem. Paziņojumu par garantijas defektu vai neatbilstību Nomnieks sniedz rakstiski uz šajā Līgumā norādīto Iznomātāja juridisko adresi.

- Gadījumā, ja Iznomātājs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai neatbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā vai citā Pušu savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Nomnieks ir tiesīgs pieprasīt no Iznomātāja līgumsodu 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) apmērā no attiecīgās iekārtas cenas, uz kuru attiecināms garantijas remonts, par katru nokavēto dienu. Līgumsods nav jāmaksā par laika periodu, kurā Iznomātājs ar Nomnieka rakstisku piekrišanu remontējamo Datorkomplekta iekārtu aizvieto ar citu līdzvērtīgu.

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Iznomātāja pienākumi:

3.1.1. Nodot Datorkomplektu Nomniekam saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

3.1.2. Ja nepieciešams, Nomnieka nomātais Datorkomplekts jānodrošina ar tehnisko apkopi, remontam nepieciešamajām rezerves daļām, iepriekš savstarpēji saskaņojot termiņus un noteikumus.

3.1.3. Atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem veikt Datorkomplekta nomaiņu, ja nav iespējams tā remonts.

- Iznomātājam šā Līguma darbības laikā ir tiesības jebkurā laikā kontrolēt, kā Nomnieks pilda šā Līguma noteikumus.

3.3. Nomnieka pienākumi:

3.3.1.Pieņemt Datorkomplektu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

3.3.2. Izmantot Datorkomplektu saskaņā ar šā Līguma 1.3.punktā minēto mērķi.

- Izmantot Datorkomplektu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, kā rūpīgam un gādīgam saimniekam un uzturēt to tehniskā kārtībā, ievērot tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus.

- Atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Datorkomplekta bojāeju, zaudējumu vai bojājumu Iznomātāja vai trešo personu vainas dēļ. Šādā gadījumā zaudējums tiek aprēķināts, ņemot vērā tirgus cenas.

- Savlaicīgi kārtot maksu par līguma priekšmeta nomu.

- Pārtraucot šo Līgumu, atdot Datorkomplektu Iznomātājam saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

3.4. Nomnieka tiesības:

3.4.1. Atgriezt nomāto Datorkomplektu pirms termiņa neveicot papildus maksājumus, ja saskaņā ar tiesību aktiem un/vai valdības, uzraugošo institūciju lēmumiem tiek izbeigta Līguma 1.3.punktā minētā projekta realizācija.

3.4.2. Lauzt Līgumu pirms termiņa, ja Iznomātājs nepilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības.

3.5. Nomniekam nav tiesību nodot Datorkomplektu lietošanā citām personām, ieķīlāt, pārdot vai kā citādi to apgrūtināt.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Maksa par līguma priekšmeta nomu tiek noteikta LVL …. mēnesī, tajā skaitā 21% PVN ………

4.2. Nomas maksā iekļauta Datorkomplekta piegāde, nepieciešamās garantijas apkalpošanas izmaksas. Nomas maksa noteikta atbilstoši Iznomātāja piedāvājumam iepirkumā (pielikums Nr.2).

4.3. Nomas maksu, kas noteikta šā Līguma 4.1.p., Nomnieks maksā pēc Iznomātāja izrakstīta rēķina ar pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu konta 14 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas.

4.4. Ja valstī tiek mainīta PVN likme, maksa tiek attiecīgi pārrēķināta.

4.5. Par katru šajā Līgumā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 0.5 %  (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma kopējās summas par katru nokavējuma dienu.

5. STRĪDU ATRISINĀŠANA, NEPĀRVARAMĀ VARA

- Strīdus, kas izriet no šā Līguma, Puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nav panākušas vienošanos strīdus jautājumos, tad strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu institūcijās.

- Puses ir atbildīgas par šo Līgumu saskaņā ar tā noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramās varas (turpmāk tekstā Force majeure) kā posts un nelaimes, kuras nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, apstākļu iestāšanās rezultātā pēc šī līguma parakstīšanas dienas. Šādi Force majeure apstākļi ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ugunsnelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, valdības lēmumi).

- Pusei, kura nokļuvusi Force majeure apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) dienu laikā pēc Force majeure iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes ar minēto ārkārtējo apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Pusei, kura Force majeure apstākļu iestāšanās dēļ nespēj izpildīt šajā
līgumā paredzētos pienākumus, jāpieliek visas pūles, lai novērstu šos apstākļus.

6. LĪGUMA GROZĪŠNAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

- Šis Līgums stājas spēkā tā abu pušu parakstīšanas brīdī.

- Šo Līgumu var grozīt un papildināt pēc pušu rakstveida vienošanās, kas tiek noformēts kā pielikums pie šā Līguma un ir tā neatņemama sastāvdaļa, izņemot Līguma priekšmetu un ikmēneša maksājuma summu.

- Līgumu var lauzt, pusēm savstarpēji vienojoties, kā arī šajā Līgumā paredzētajos gadījumos.

- Iznomātājam ir tiesības vienpusējā kārtā pirms termiņa lauzt Līgumu, nebrīdinot par to Nomnieku, šādos gadījumos:

6.4.1.	ja Nomnieks līguma priekšmetu izmanto šajā Līgumā neparedzētiem mērķiem vai pārkāpj tās izmantošanas noteikumus;

- ja Nomnieks līguma priekšmetu izmanto nesaimnieciski un neatbilstoši ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumiem;

- ja Nomnieks patvaļīgi bez Iznomātāja piekrišanas veic Datorkomplekta rekonstrukciju vai pārveidošanu;

- ja Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nodod Datorkomplektu apakšnomā vai izmanto kopdarbībā ar trešajām personām;

6.4.6. ja Nomnieks ir pieļāvis šajā Līgumā paredzētā maksājuma nokavējumu vairāk nekā 30 dienas;

6.4.7 ja Nomnieks, noslēdzot šo Līgumu, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas vai noklusējis faktus, kas ietekmē šā Līguma pareizu pielietošanu;

6.4.8. ja Nomnieks pārkāpj citus šā Līguma noteikumus.

- Nomniekam ir tiesības vienpusējā kārtā pirms termiņa lauzt Līgumu ja Iznomātājs nepilda šā līguma 3.1.2. un 3.1.3. punktus.

- Nomniekam ir tiesības jebkurā brīdī pirms termiņa lauzt Līgumu tikai tādos gadījumos, kas tieši ir paredzēti Līgumā un/vai tiesību aktos, par to informējot Iznomātāju 30 dienas pirms Līguma laušanas.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, to apliecina, parakstot šo Līgumu.

- Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses
u.c.) maiņu.

- Pusēm ir pienākums neizpaust trešajām personām informāciju, kas tām kļuvusi zināma šā Līguma saistību izpildes gaitā.

7.4.	Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra no pusēm saņem vienu Līguma
eksemplāru. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Ja kāds no šā Līguma punktiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma punktu spēkā esamību.

- Visos citos jautājumos, kas nav risināti šajā Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

8.  PUŠU JURIDISKĀS ADRESES

NOMNIEKS:

Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, Liepāja LV3401, reģistrācijas Nr. 90000036859

norēķinu rēķins Nr. …………….., Latvijas Banka, VALSTS KASE, TRELLV22

IZNOMĀTĀJS:

SIA « »,

reģistrācijas Nr.

adrese

banka

konts

rektors						valdes loceklis

_____________________________		____________________________

/ J.Rimšāns/					/ ……………… /

# Text boxes

Piedāvājums atklātam konkursam LiepU 2012/9 eBig3

Datoru iekārtu un piederumu,

servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu,

datortīkla aprīkojuma iegāde,

datortehnikas noma

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja,

LV-3401, Latvija

(Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām!

„PAPILDINĀJUMS” / „LABOJUMI”

Atklātam konkursam LiepU 2012/9 eBig3

Datoru iekārtu un piederumu,

servera un tā uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu,

datortīkla aprīkojuma iegāde,

datortehnikas noma

Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja,

LV-3401, Latvija

(Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām!