Pielikums Nr.6

Projektēšanas uzdevums

Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums – studiju korpusa Baseina ielā 9

- Pasūtītājs – Liepājas Universitāte

- Objekta atrašanās vieta – Baseina ielā 9, Liepājā.

- Projektēšanas stadijas – Skiču projekts -  I stadija – Projekta iesniegumam, un Tehniskais projekts – II stadija pēc Projekta apstiprināšanas KPFI.

- Metodoloģija:

  - Būvprojekta Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar:

- Liepājas pilsētas Būvvaldes Plānošanas arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā PAU) (nolikuma pielikums Nr.7.1.);

- Ar tehniskajiem noteikumiem (turpmāk tekstā - TN) projektēšanas gaitā;

- Ēkas inventarizācijas lietas kopiju (skatīt pielikumā);

- Zemes robežu plānu (skatīt pielikumā);

- Ēkas enerģētiskajiem patēriņa datiem, atbilstoši MK 2010.g. 5.janvāra noteikumiem Nr.1.

  - Izpildītājs:

- veiks nepieciešamos izpētes, tehniskās apsekošanas un uzmērīšanas darbus;

- nepieciešamības gadījumā papildus saņems ieinteresēto institūciju noteikumus un tos izmantos turpmākajā darbā;

- saskaņos projektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem;

- iesniegs saskaņotu projektu akceptēšanai Liepājas pilsētas Būvvaldē atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem;

- iegūs pozitīvu būvekspertīzes slēdzienu par izstrādāto projektu.

- Būvprojekta pamatuzdevumi tehniskajam projektam:

papildus PAU uzdevuma un TN prasībām:

- nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kura nodrošina viennozīmīgu rasējumu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, tad Izpildītājs tos izsniedz bez papildu samaksas).

- Projekta sastāvs:

  - Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši MK noteikumiem Nr.370 LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”.

  - Būvizmaksu tāme izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 06 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Pasūtītājam nododami:

    - akceptēta būvprojekta izdrukāti komplekti – 4 eksemplāros (būvizmaksu tāmes – 2 eksemplāros);

    - būvprojekts elektroniskā formā – rasējumi Auto CAD formātā - 1eksemplārs;

    - būvprojekts elektroniskā formā - rasējumi PDF formātā būvdarbu konkursam - 2 eksemplāros atsevišķos diskos;

    - darba daudzumu saraksti un būvizmaksu tāmes elektroniskā formā (Microsoft Office formātā).

7. Laiks un resursi:

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs, kurš ir atbildīgs par jebkuru apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru firmu, institūciju vai ekspertiem.

8. Būvuzņēmējs – konkursa kārtībā.