Iepirkuma metode - Atklāts konkurss

Nosaukums - **Fizikas un mākslas laboratoriju iekārtu, aprīkojuma un krāsu iegāde ERAF projektā**

Identifikācijas Nr. LiepU 2013/4 ERAF

**Atbildes uz pretendenta jautājumiem**

Liepāja Nr.2

2013.gada 11. aprīlī

**Pretendenta jautājums par Iepirkuma daļu Nr. 13 „Meteoroloģisko datu vākšanas sistēma”**

Vai Pasūtītājs veiks datu pārraides līnijas projektēšanas, saskaņošanas un iezīmēšanas procedūras?

**Iepirkumu komisijas atbilde**

Iepirkumu komisija informē, ka Pasūtītājs veiks datu pārraides līnijas projektēšanas, saskaņošanas un iezīmēšanas procedūras.

**Pretendenta jautājumi par Iepirkuma daļu Nr. 13 „Meteoroloģisko datu vākšanas sistēma”**

Vai sekojošais teksts nav iekopēts kļūdaini: Jābūt iespēja nolasīt mērījumus no katra sensora attālināti. Attālumam no meteostacijas (katra sensora) līdz nolasīšanas stacijai (datoram) jābūt nemazāk par 300 metriem. Datora pieslēgumam jābūt caur USB vai Ethernet (Tcp/IP). Komplektā ietilpst uzstādīšana, komunikāciju ievilkšana līdz norādītajai vietai (ne vairāk par 300 metriem). Iekārtām jābūt no materiāliem, kas paredzēti lietošanai ārpus ēkas, t.i., jāpiemīt pretkorozijas īpašībām, izturīgiem pret salu, vēju, sauli atbilstoši Latvijas laika apstākļiem?

**Iepirkumu komisijas atbilde**

Iepirkumu komisija informē, ka augstāk minētais teksts nav kļūdains.

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija