Iepirkuma metode - atklāts konkurss

Nosaukums - Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpu remonts Lielā ielā 14, Liepājā

Identifikācijas Nr. LiepU 2012/14

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Liepāja																		Nr.1

2012.gada 20.decembrī

Pretendenta jautājums

Liepājas Universitātes mājas lapā publicētajā Konkursa projekta dokumentācijā nav atrodama projektu apdares darbu tabulā minētie griestu tipi G-1, G-2, G-3 u.t.t.

Iepirkumu komisijas atbilde

Iepirkumu komisija informē, ka projektu apdares darbu tabulā minētie griestu tipi G-1, G-2, G-3 u.t.t. ir pieejami Tehniskā projekta sadaļas AR1 darbu apdares tabulās AR-13, AR-14, AR-15, AR-16.

Pretendenta jautājums

Lūdzam precīzi noteikt, kādi dokumenti jāiekļauj Tehniskā piedāvājuma sastāvā iepirkuma daļām Nr.1 un Nr.2.

Iepirkumu komisijas atbilde

Pretendents Tehnisko piedāvājumu iepirkuma daļā Nr.1 sagatavo saskaņā ar Tehnisko projektu (Nolikuma pielikums Nr.3) un Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī aizpildot Būvdarbu izpildes grafiku (Nolikuma pielikums 3.1).

Pretendents Tehnisko piedāvājumu iepirkuma daļā Nr.2 sagatavo saskaņā ar darbu apjomu sarakstu (Nolikuma pielikums Nr.4) un Nolikumā noteiktajām prasībām.

Pretendenta jautājums

Lūdzam apstiprināt, ka pasūtītājs nav paredzējis pretendentiem kopā ar piedāvājumu iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu.

Iepirkumu komisijas atbilde

Iepirkumu komisija apstiprina, ka Pasūtītājs nepieprasa, lai Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu.

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija

Iepirkuma metode - atklāts konkurss

Nosaukums - Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpu remonts Lielā ielā 14, Liepājā

Identifikācijas Nr. LiepU 2012/14

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Liepāja																		Nr.2

2012.gada 20.decembrī

Pretendenta jautājums

Lūdzu sniegt skaidrojumu šīm pozīcijām - konkrētas markas un ražotāju. Ir atsauces arī uz projekta sadaļu, bet projekta nav.

Ūdensvads Ū 1

| 13 | “U” veida ķīmiski izturīgs laboratorijas jaucējkrāns roku mazgātnei d” 15 (detalizēts apraksts projekta sadaļā) | gab. | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Jaucējkrāns acu dušai d” 15 | gab. | 1 |

Kanalizācija K1

| 42 | Ķīmiski izturīgas keramiska roku mazgātne ar sifonu bez metāla detaļām (detalizēts apraksts projekta sadaļā) | kompl. | 7 |
| --- | --- | --- | --- |

Iepirkumu komisijas atbilde

Iepirkumu komisija informē, ka ūdensvada un kanalizācijas tīklu risinājumi ir pieejami Tehniskā projekta BK sadaļā.

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija

Iepirkuma metode - atklāts konkurss

Nosaukums - Liepājas Universitātes ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana) un mācību telpu remonts Lielā ielā 14, Liepājā

Identifikācijas Nr. LiepU 2012/14

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Liepāja																		Nr.3

2012.gada 20.decembrī

Pretendenta jautājums

Vai iespējams saņemt elektrības sadales shēmas (darba apjomu sarakstā sējumā 6-2 EL7).

Iepirkumu komisijas atbilde

Iepirkumu komisija informē, ka elektrības sadales shēmas ir pieejamas Tehniskā projekta EL sadaļā.

Liepājas Universitātes Iepirkumu komisija