## Baseina 9
BASEINA 9
Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījuma
|  |  |  | Platība | 4508.7 | kv/m
3.17.1. Siltumenerģijas patēriņš. Telpu apkure
Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vid/mēn. | Kopā
2004 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 145 | 130 | 118.89 | 110.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 66.18 | 66.15 | 53.6733 | 552.7533
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 32.16 | 28.8331 | 26.369 | 24.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 14.6783 | 14.6716 | 11.9044 | 122.5971
| CO2 emisijas apjoms, t | 29.29 | 26.26 | 24.0158 | 22.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 13.3684 | 13.3623 | 10.842 | 111.6562
| Izmaksas Ls (18,94) | 2746.3 | 2479.25 | 2251.78 | 2096.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 1253.45 | 1252.88 | 1017.9942 | 10487.6242
2005 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 170.4 | 151.91 | 142.12 | 118.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 32.68 | 36.2 | 56.715 | 566.895
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 37.7936 | 33.6926 | 31.5213 | 26.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3987 | 7.2482 | 8.0289 | 12.579 | 125.7336
| CO2 emisijas apjoms, t | 34.4208 | 30.6858 | 28.7082 | 23.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8277 | 6.6014 | 7.3124 | 11.4564 | 114.5128
| Izmaksas Ls (22,66) | 3227.38 | 2877.18 | 2691.75 | 2242.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.06 | 623.78 | 1008.42 | 1104.5367 | 11131.5967
2006 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 186.18 | 237.91 | 159.79 | 120.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 36.7 | 64.5733 | 653.2733
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 41.2935 | 52.7669 | 35.4404 | 26.6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5964 | 8.1398 | 14.3219 | 144.8917
| CO2 emisijas apjoms, t | 37.6084 | 48.0578 | 32.2776 | 24.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9185 | 7.4134 | 13.0438 | 131.9612
| Izmaksas Ls (22,66) | 4218.84 | 5391.04 | 3620.84 | 2720.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.73 | 1011.66 | 1496.7867 | 15239.3867
2007 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 67.51 | 58.49 | 160.32 | 66.93 | 49.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.218 | 77.762 | 89.87 | 49.6077 | 577.3897
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 14.9733 | 12.9727 | 35.5579 | 14.8446 | 10.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 17.2471 | 19.9326 | 11.0027 | 128.0612
| CO2 emisijas apjoms, t | 13.637 | 11.815 | 32.3846 | 13.5199 | 9.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 15.7079 | 18.1537 | 10.0207 | 116.6327
| Izmaksas Ls (29,16) | 1968.59 | 1705.57 | 4674.93 | 1951.68 | 1434.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.1 | 3336.77 | 4223.89 | 1698.1642 | 20107.5442
2008 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 100.074 | 105.827 | 99.95 | 56.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 67.379 | 26.192 | 38.7689 | 403.9219
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 22.1958 | 23.4717 | 22.1683 | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9784 | 14.9442 | 5.8092 | 8.5987 | 89.5872
| CO2 emisijas apjoms, t | 20.2149 | 21.3771 | 20.1899 | 11.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 13.6106 | 5.2908 | 7.8313 | 81.5922
| Izmaksas Ls (41,29) | 4132.08 | 4455.32 | 4288.94 | 2766.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.72 | 3932.91 | 1804.1 | 1825.0325 | 19593.3425
3.17.2. Siltumenerģijas patēriņš. Karstā ūdens sagatavošana
Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vid./mēn. | Kopā
2004 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 13.837 | 11.105 | 11.003 | 7.892 | 7.209 | 4.178 | 5.473 | 2.151 | 4.884 | 4.36 | 2.733 | 2.733 | 6.4632 | 70.1842
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 3.069 | 2.463 | 2.4404 | 1.7504 | 1.5989 | 0.92665 | 1.2139 | 0.47708 | 1.0832 | 0.96702 | 0.60616 | 0.60616 | 1.4335 | 15.5664
| CO2 emisijas apjoms, t | 2.7951 | 2.2432 | 2.2226 | 1.5942 | 1.4562 | 0.84396 | 1.1055 | 0.4345 | 0.98657 | 0.88072 | 0.55207 | 0.55207 | 1.3056 | 14.1772
| Izmaksas Ls (18,94) | 262.07 | 210.33 | 208.4 | 149.47 | 136.54 | 79.13 | 103.66 | 40.74 | 92.5 | 82.58 | 51.76 | 51.76 | 122.4117 | 1329.2817
2005 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 3.779 | 2.849 | 2.035 | 2.558 | 0.465 | 0.465 | 5.116 | 4.651 | 5.465 | 0 | 0 | 0 | 2.2819 | 25.8859
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 0.83816 | 0.63189 | 0.45135 | 0.56735 | 0.10313 | 0.10313 | 1.1347 | 1.0316 | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 0.50611 | 5.7413
| CO2 emisijas apjoms, t | 0.76336 | 0.5755 | 0.41107 | 0.51672 | 0.09393 | 0.09393 | 1.0334 | 0.9395 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0.46095 | 5.229
| Izmaksas Ls (18,94) | 71.57 | 53.96 | 38.54 | 48.45 | 8.81 | 8.81 | 122 | 88.09 | 103.51 | 0 | 0 | 0 | 45.3117 | 517.4817
2006 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 0 | 0.233 | 1.831 | 1.541 | 1.105 | 1.105 | 2.849 | 2.267 | 2.035 | 2.674 | 0 | 0 | 1.3033 | 16.9433
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 0 | 0.051678 | 0.4061 | 0.34178 | 0.24508 | 0.24508 | 0.63189 | 0.50281 | 0.45135 | 0.59308 | 0 | 0 | 0.28907 | 3.7579
| CO2 emisijas apjoms, t | 0 | 0.047066 | 0.36986 | 0.31128 | 0.22321 | 0.22321 | 0.5755 | 0.45793 | 0.41107 | 0.54015 | 0 | 0 | 0.26327 | 3.4226
| Izmaksas Ls (29,16) | 0 | 5.28 | 41.49 | 34.92 | 25.04 | 25.04 | 64.56 | 51.37 | 59.34 | 77.97 | 0 | 0 | 32.0842 | 417.0942
2007 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.134 | 0.354 | 0.354 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 4.2915 | 54.4525
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 0.29654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8976 | 0.078515 | 0.078515 | 0.070752 | 0 | 0 | 0 | 0.95183 | 12.0772
| CO2 emisijas apjoms, t | 0.27007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9251 | 0.071508 | 0.071508 | 0.064438 | 0 | 0 | 0 | 0.86688 | 10.9994
| Izmaksas Ls (29,16;38,87no07) | 38.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.75 | 13.76 | 14.04 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 126.0858 | 1600.1258
2008 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.934 | 6.252 | 6.45 | 6.42 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | 3.0409 | 39.5319
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 1.3867 | 1.4306 | 1.4239 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0.67446 | 8.7679
| CO2 emisijas apjoms, t | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0067 | 1.2629 | 1.3029 | 1.2968 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0.61427 | 7.9854
| Izmaksas Ls (29,16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.09 | 304.03 | 313.67 | 312.3 | 361.56 | 0 | 0 | 0 | 147.8875 | 1922.5375
3.17.3.Aukstā ūdens patēriņš
|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vid./mēn. | Kopā
2004 | Aukstā ūdens patēriņš m3 | 234 | 249 | 258 | 264 | 285 | 237 | 182 | 156 | 179 | 268 | 297 | 230 | 236.5833 | 2841.5833
2005 | Aukstā ūdens patēriņš m3 | 232 | 188 | 222 | 212 | 201 | 216 | 167 | 61 | 213 | 204 | 299 | 303 | 209.8333 | 2495.8333
2006 | Aukstā ūdens patēriņš m3 | 217 | 217 | 207 | 213 | 233 | 180 | 170 | 200 | 216 | 203 | 168 | 172 | 199.6667 | 2378.6667
2007 | Aukstā ūdens patēriņš m3 | 146 | 135 | 170 | 315 | 300 | 406 | 33 | 282 | 196 | 342 | 370 | 197 | 241 | 2987
2008 | Aukstā ūdens patēriņš m3 | 317 | 278 | 0 | 0 | 261 | 162 | 0 | 0 | 221 | 245 | 0 | 0 | 123.6667 | 1290.6667
3.17.4.Karstā ūdens patēriņš
|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vid./mēn. | Kopā
2004 | Karstā ūdens patēriņš m3 | 68 | 89 | 91 | 88 | 87 | 71.9 | 37 | 44 | 84 | 75 | 47 | 47 | 69.075 | 829.975
2005 | Karstā ūdens patēriņš m3 | 65 | 49 | 35 | 44 | 8 | 8 | 88 | 80 | 94 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 445.25
2006 | Karstā ūdens patēriņš m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | Karstā ūdens patēriņš m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | Karstā ūdens patēriņš m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.5. Elektroenerģijas patēriņš.
Gads |  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Vid./mēn. | Kopā
2004 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 9765 | 9874 | 9102 | 8752 | 11287 | 8874 | 7640 | 5254 | 8153 | 14605 | 9001 | 9001 | 9275.6667 | 110818.6667
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 2165.8128 | 2189.9882 | 2018.7637 | 1941.136 | 2503.3823 | 1968.1948 | 1694.5017 | 1165.3026 | 1808.2818 | 3239.2929 | 1996.3626 | 1996.3626 | 2057.2818 | 24578.8513
| CO2 emisijas apjoms, t | 1972.53 | 1994.548 | 1838.604 | 1767.904 | 2279.974 | 1792.548 | 1543.28 | 1061.308 | 1646.906 | 2950.21 | 1818.202 | 1818.202 | 1873.6847 | 22385.3707
| Izmaksas Ls | 339.29 | 349.33 | 322.51 | 310.35 | 398.43 | 314.59 | 271.71 | 188.81 | 289.53 | 513.72 | 519 | 519 | 361.3558 | 4358.3358
2005 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 13331 | 10519 | 8837 | 9452 | 8837 | 8874 | 12683 | 8821 | 9432 | 9056 | 7995 | 12349 | 10015.5 | 116870.5
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 2956.7281 | 2333.045 | 1959.9885 | 2096.3914 | 1959.9885 | 1968.1948 | 2813.006 | 1956.4398 | 2091.9556 | 2008.5612 | 1773.2384 | 2738.927 | 2221.372 | 25921.1081
| CO2 emisijas apjoms, t | 2692.862 | 2124.838 | 1785.074 | 1909.304 | 1785.074 | 1792.548 | 2561.966 | 1781.842 | 1905.264 | 1829.312 | 1614.99 | 2494.498 | 2023.131 | 23607.841
| Izmaksas Ls | 469.45 | 371.74 | 313.3 | 334.67 | 313.3 | 314.59 | 446.93 | 312.74 | 333.97 | 320.91 | 284.04 | 435 | 354.22 | 4135.41
2006 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 11093 | 12657 | 9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39583 | 38306 | 0 | 17021 | 17021 | 12064.75 | 145748.75
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 2460.3544 | 2807.2393 | 2017.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8779.249 | 8496.0188 | 0 | 3775.1458 | 3775.1458 | 2675.8822 | 32326.114
| CO2 emisijas apjoms, t | 2240.786 | 2556.714 | 1837.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.766 | 7737.812 | 0 | 3438.242 | 3438.242 | 2437.0795 | 29441.2475
| Izmaksas Ls | 385.44 | 439.78 | 346.83 |  |  |  | 0 | 1509.3 | 1460.61 | 0 | 649.01 | 649.01 | 453.3317 | 5507.8717
2007 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 12009 | 12009 | 12667 | 8731 | 7680 | 7680 | 4452 | 4452 | 4942 | 0 | 9198 | 8840 | 7721.6667 | 88372.6667
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 2663.5172 | 2663.5172 | 2809.4573 | 1936.4784 | 1703.3735 | 1703.3735 | 987.4243 | 987.4243 | 1096.1031 | 0 | 2040.0559 | 1960.6538 | 1712.6149 | 19600.4761
| CO2 emisijas apjoms, t | 2425.818 | 2425.818 | 2558.734 | 1763.662 | 1551.36 | 1551.36 | 899.304 | 899.304 | 998.284 | 0 | 1857.996 | 1785.68 | 1559.7767 | 17851.2787
| Izmaksas Ls | 565.02 | 565.02 | 595.98 | 410.79 | 361.34 | 361.34 | 209.47 | 209.47 | 232.52 | 0 | 432.77 | 415.92 | 363.3033 | 4157.9233
2008 | Kopējais enerģijas patēriņš MWh | 26473 | 7351 | 9639 | 10762 | 6465 | 9051 | 9051 | 9137 | 9226 | 6920 | 9571 | 10593 | 10353.25 | 108119.25
| Īpatnējais enerģijas patērīņš kWh/m2 | 5871.5373 | 1630.4034 | 2137.8668 | 2386.9408 | 1433.8945 | 2007.4523 | 2007.4523 | 2026.5265 | 2046.2661 | 1534.8105 | 2122.7848 | 2349.4577 | 2296.2827 | 23980.1384
| CO2 emisijas apjoms, t | 5347.546 | 1484.902 | 1947.078 | 2173.924 | 1305.93 | 1828.302 | 1828.302 | 1845.674 | 1863.652 | 1397.84 | 1933.342 | 2139.786 | 2091.3565 | 21840.0885
| Izmaksas Ls | 1245.55 | 345.86 | 453.51 | 708.68 | 425.72 | 596.01 | 596.01 | 601.67 | 607.53 | 455.68 | 630.25 | 697.55 | 613.6683 | 6732.1383
3.17.6. Enerģijas patēriņa sadalījums
|  | MWh/gadā | kWh/m2 gadā | % no kopējā enerģijas patēriņa
Apkurei
Karstā ūdens sagatavošnai
Kondicionēšanai (dzesēšanai)
Ventilācijai
Apgaismojumam